## Лист1
Приложение к протоколу итогов №8 от 14.03.2022 г.
№ лота | Торговое и Международное непатентованное название | Характеристика | Ед. изм | Кол-во | Цена | Сумма, выделенная для закупа
[7 empty] | Цена | Сумма | Потенциальный поставщик
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 13
1 | Система стент-графта: Бифуркационный компонент | Проксимальный конец бифуркационной конфигурации стент-графта раскрывается в проксимальной шейке и верхней части аневризмы. Проксимальный конец бифуркационной конфигурации состоит из нитиноловых стентов, подшитых к тканому графту. Супраренальная часть проксимального конца не покрыта тканым графтом. Супраренальный стент также имеет фиксирующие штифты для закрепления стент-графта в аорте. Дистальнее аортальная часть раздваивается на 2 меньших трубки: ипсилатеральную подвздошную браншу и короткую контралатеральную браншу. Стенты ипсилатеральной бранши подшиты к внешней поверхности тканого материала, формируя гладкую внутреннюю полость. Стенты контралатеральной бранши подшиты к внутренней поверхности тканого графта. | штук | 1 | 1855500 | 1855500 | 1855400 | 1855400 | ТОО "AB-Service Company"
2 | Система стент-графта: Контралатеральный компонент | Проксимальный конец конфигурации контралатеральной бранши раскрывается в короткой контралатеральной бранше бифуркационной конфигурации, а дистальный — в контралатеральной подвздошной артерии. Проксимальный конец конфигурации контралатеральной бранши имеет конфигурацию открытой коронки, которая не содержит материала графта в своих выемках. | штук | 1 | 1145500 | 1145500 | 1145400 | 1145400 | ТОО "AB-Service Company"
3 | Баллонный катетер стент-графта | Баллонный катетер стент-графта диаметр в раздутом состоянии 10-46 (мм); размер шахты 8(F); используемая длина 100 (см); совместимость с интродьюсером 12 (F). Материал – податливый полиуретан, не содержит латекса | штук | 1 | 145500 | 145500 | 145400 | 145400 | ТОО "AB-Service Company"
| ИТОГО |  |  |  |  | 3146500 |  | 3146200
| Председатель комиссии: |  | Конырбаева К.Ш.
| Члены комиссии: |  | Молдабеков Е.Т.
Идияев С.С.
| Секретарь: |  | Айдарұлы Ж.

## Лист2
№ | № лота | Атауы/ Наименование | Техникалық сипаттама/Техничсекая спецификация | Өлшем бірлігі/ Единица измерения | Саны, көлемі/ Количество, объем | Бірлік үшін бағасы/ Цена за единицу | Шарт бойынша жеткізу мерзімі/ Срок поставки по договору | Жеткізу орындары/Место поставки | Аванстық төлем мөлшері, %/ Размер авансового платежа, % | Жалпы сомасы/ Общая сумма
1 | 1 | Набор реагентов для определения Активированного Частичного Тромбопластинового Времени | Набор реагентов для определения Активированного Частичного Тромбопластинового Времени ( 5x2мл) (эллаговая кислота) / HT-Coag APTT Reagent kit 5x2ml) Кальция хлорид CaCl 5х2мл. Для Коагулометр TS-4000 | набор | 10 | 19498 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, тауарды жеткізу кестесіне сәйкес, 2022 жылдың соңына дейін/по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2022 года | ҚР, Шымкент қ., С.Жандосов көш., 92/РК, г. Шымкент, ул. С.Жандосова, 92 | 0 | 194980
2 | 2 | Контроль 1: 1 х 1 мл | Контроль 1, набор реагентов (1x1мл,) / HT-Coag Control 1 Reagent kit (1x1ml,). Для Коагулометр TS-4000 | набор | 1 | 18220 |  |  | 0 | 18220
3 | 3 | Контроль 2: 1 х 1 мл | Контроль 2, набор реагентов (1x1мл,) / HT-Coag Control 2 Reagent kit (1x1ml,). Для Коагулометр TS-4000 | набор | 1 | 18220 |  |  | 0 | 18220
4 | 4 | Набор реагентов для определения Протромбинового Времени | Набор реагентов для определения Протромбинового Времения (5x2мл,)/ HT-Coag PT Reagent kit (5x2ml). Для Коагулометр TS-4000 | набор | 10 | 22061 |  |  | 0 | 220610
5 | 5 | Набор реагентов для определения содержания фибриногена Тромбиновый реагент | Набор реагентов для определения Тромбинового времени(, 5x2мл, 5)/ HT-Coag Thrombin Time Reagent kit (5x2ml). Для Коагулометр TS-4000 | набор | 4 | 82361 |  |  | 0 | 329444
6 | 6 | Кюветы реакционные | Емкость для измерения свертываемости крови. В одной упаковке 700 шт. Для Коагулометр TS-4000 | упаковка | 10 | 152248 |  |  | 0 | 1522480
7 | 7 | Термобумага | Термобумага для Коагулометра TS-4000 | упаковка | 6 | 2498 |  |  | 0 | 14988
8 | 8 | Экспресс-анализатор | Экспресс-анализатор для определения концентрации глюкозы, холестерина и триглицеридов в капиллярной крови | штук | 3 | 24995 |  |  | 0 | 74985
9 | 9 | Тест полоски к экспресс-анализатору | Тест полоски для количественного измерение уровня общего холестерина, в капиллярной крови. В одной упаковке не менее 25 шт. | упаковка | 150 | 12498 |  |  | 0 | 1874700
10 | 10 | Цоликлон Анти жидкий, D Супер, 5 мл | Цоликлон Анти-D Супер содержит полные (IgM) анти-D антитела. Уверенно определяет D антиген в реакции прямой агглютинации на плоскости, в пробирочном тесте, в автоматизированных система | упаковка | 200 | 1623 |  |  | 0 | 324600
11 | 11 | Цоликлон Анти жидкий, AB 5мл | Смесь реагентов Анти-А и Анти-В. Может быть использована как дополнительный контроль при АВО-типировании. Цоликлоны Анти-А, Анти-В и Анти-АВ предназначены для определения групп крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации | упаковка | 50 | 1398 |  |  | 0 | 69900
12 | 12 | Цоликлон Анти жидкий А, 10 мл | ЦОЛИКЛОН АНТИ-А надежно выявляет антигены А1 и А2, причем в большинстве случаев возможно по силе агглютинации четко различить эти антигены (в образцах АВ (IV) группы А2В агглютинация слабее и часто неполная). | упаковка | 180 | 1398 |  |  | 0 | 251640
13 | 13 | Цоликлон Анти жидкий В, 10 мл | Анти-В предназначены для определения групп крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации. | упаковка | 180 | 1398 |  |  | 0 | 251640
14 | 14 | Система для вливании в малые вены с иглой бабочкой | Игла-бабочка соответствует ГОСТу, имеет прозрачную трубку из медицинского поливинилхлорида длиной от 18 до 30 см, которая позволяет проводить действия вдали от области венепункции – риск смещения иглы и повреждения вены снижен | штук | 20 | 247 |  |  | 0 | 4940