## ПРИКАЗ
Приложение
№ | Наименование | Характеристика | Единица измерения | Кол-во (объем) | Цена | Сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Mini spaik (конюля аспирационная) | Аспирационные и инъекционные фильтр-канюли для многодозных флаконов объемом 3 - 1000 мл. Стандартный наконечник с антибактериальным воздушным фильтром 0,45 мкм, зеленый. Корпус: стиролакрилонитрил/ акрилонитрилбутадиенстирол. Защитная крышка и защелка из полиэтилена. Фильтр: акриловый сополимер на нейлоновой основе. Не содержит латекс, ПВХ, ДЭГФ. Стерильный, для однократного применения. | штук | 500 | 1008 | 504000
2 | Фиксаж для автоматич проявичных процессоров | Двухкомпонентный фиксаж рекомендуется для фиксирования радиографических пленок. Выс способность фиксажа обеспечивает оптимальные результаты при обработке рентгенов автоматических проявочных машинах, в том числе с ускоренным рабочим циклом. Упаковка - 40 л раствора (2х20п), которая включает в себя: - Канистра с концентратом раствора А-2 шт. -Флакон с раствором В- 2 шт. | канистра | 40 | 11160 | 446400
3 | Проявитель для автоматич проявичных процессоров | Трехкомпонентный высококачественный проявитель предназначен для обработки медицинских радиографических пленок в автоматических проявочных машинах в стандартном (90 сек), ускоренном (45сек), и удлиненном(135 сек) режимах проявки. Химический состав проявителя должна позволять применение его для проявки медицинских пленок, используемых в общей рентгенологии, маммографии, лазерных принтерах. Проявитель должен обладать пониженной интенсивностью кристаллизации и осаждения, тем самым сокращая расходы на техническое обслуживание. Упаковка для приготовления 40 л раствора (2х20n): которая включает в себя: -Канистра с концентратом раствора А- 2 шт; -Флакон с раствором В- 2 шт; -Флакон с раствором С- 2 шт. | канистра | 40 | 21240 | 849600
4 | Контур для ИВЛ | Дыхательный контур однолинейный дыхательный контур с камерой увлажнителя и кислородным клапаном: Линия вдоха со встроенной спиралью нагревателя 150 см., Клапан кислорода, два фиксатора для контура, самозаполняющаяся камера увлажнения, набор переходников | штук | 100 | 9360 | 936000
5 | Фильтр для ИВЛ | Фильтр дыхательный вирусо-бактериальный с механической гофрированной мембраной для аппаратов ИВЛ и кислородных концентраторов, соединение 22F - 22 М/15F. Эффективность фильтрации не менее 99,9999%, сопротивление потоку при 30 л/мин не более 0,7 см Н₂О, объем не более 120 мл, масса не более 56 г, минимальный дыхательный объем не менее 200 мл. Эффективное время работы до 168 часов. Материал: полипропилен, неорганические керамические волокна гидрофобные. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Срок годности не менее 5 лет от даты изготовления. | штук | 100 | 1845 | 184500
6 | Контур дыхательный без принадлежностей (22М) длина 1,6 | Дыхательный контур 1,6 м с одним проводом обогрева, влагосборником, самозаполняющейся камерой увлажнителя, проводом нагрева, дополнительным шлангом 0,8м, портами 7,6мм, ограничителем потока и линией мониторинга, диаметр 10 мм, для аппарата SLE 2000 | штук | 100 | 6642 | 664200
7 | Ленты диаграмные 110х20 для принтера УЗИ аппарата | Тип носителя I:бумага для печати, высокое качество (стандартная). Ширина ленты — 110 мм. Длина ленты в рулоне — 20 м. Основа — термобумага: бумага с покрытием, реагирующим на нагревание. Высококачественная совместимая с UP-897/890, Р-91/93B, термобумага для видеопринтеров, УЗИ-сканеров. Соответствует 110S/K61. | штук | 27 | 6120 | 165240
8 | Гель для ультразвуковых исследований в канистре 5л | Гель для УЗИ, допплерографии и терапии средней вязкости цветной или бесцветный создает эффективную контактную среду. Гель контактирует с ультразвуковыми датчиками, не оказывает на них воздействия, обеспечивает прекрасную передачу ультразвука. Гель акустически корректный в широком диапазоне частот, используемых в медицинской практике. Водорастворимый, оптимальная консистенция для проведения процедуры. Варианты упаковки: флакон массой геля 0,25 кг, флакон - 1 кг или канистра массой геля 5 кг Состав: вода > 90%, карбомер < 1%, гидроксид натрия < 1%, метилизотиазолинзагуститель, метилхлороизотиазолин, бензиловый спирт, этилен-диамин тетрауксусная кислота < 5%. Цвет: Голубой. Вязкость: Высокая (мПа) 77.000±10.000. pH: 5,5±1 | канистра | 51 | 6840 | 348840
9 | Дозатор локтевой / настенный | Технические характеристики: габаритные размеры дозатора 272*94*30мм, масса устройства – 0,56 кг, максимальное усиление на рычаге не более: 35Н (3,5 кг), режим дозирования средств: 1,0-1,5 мл. | штук | 31 | 13680 | 424080
10 | Клеенка медицинская | Свойства клеенки: эластичная, не липкая, водонепроницаемая, стойкая к многократной дезинфекции 1%-ного раствора хлорамина, к стерилизации паром с предварительной предстерилизационной очисткой. Упаковка: Каждый рулон клеенки медицинской упакован в индивидуальную, резинотканевую упаковку, изготовлена из резиновой смеси и тканей, разрешенных к применению органами здравоохранения; эластичная, не липкая; водо и моченепроницаема; устойчива к многократной дезинфекции и стерилизации, сохраняет при этом эластичность; безопасность в эксплуатации для здоровья человека. | метр | 350 | 1980 | 693000
11 | Дозатор пластиковый | Назначение: для жидкого мыла; Тип дозатора: наливной; По способу подачи мыла: нажимной; Объем, мл: 500 или 1000; Материал: ABS-пластик; Цвет: белый; Вариант размещения: настенный; Закрывается на ключ. | штук | 10 | 12000 | 120000
12 | Бикс КСК-18 (без фильтра) | стерилизационный бикс КСК 18: - на 18 литров; - из нержавеющей стали; - сохраняющий стерильность в течение 3-х суток; - без фильтра (установка матерчатых фильтров не предусмотрена); - с отверстиями для вентиляции; -расположенными в боковых стенках бикса; - закрываемых металлической задвижкой (обечайкой) | штук | 4 | 40500 | 162000
13 | Одноразовые спиртовые салфетки №100 | Обecпeчивaют нaдeжную caнaцию нeпoвpeждeннoй кoжи и пoвepxнocтeй, плoщaдью нe мeнee 2 кв. дм, нe ocтaвляют cлeдoв oкpaшивaния нa кoжe, нe тpeбуют удaлeния c кoжи избыткa влaги. Салфетки представляют собой основу из бумажного или нетканого текстилеподобного материала плотностью 40 г/м², пропитанную 70% раствором этилового (изопропилового) спирта высшей очистки и упакованную в многослойный комбинированный материал с фольгой. Обладают дезинфицирующим действием. Выпускаются в стерильном виде. На индивидуальной упаковке салфетки нанесены: информация о пропитывающем составе, а также маркировочный знак стерилизации. В каждой салфетке содержится не менее 0,9 грамм раствора спирта. | упаковка | 500 | 1170 | 585000
| ИТОГО |  |  |  |  | 6082860

## ОБЪЯВЛЕНИЕ
Приложение
технические и качественные характеристики, включая технические спецификации, объем, суммы, выделенные для их закупа, место, сроки, условия платежей закупаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий
№ лота | Международное непатентованное название | Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки) | Единица измерения | Кол-во (объем) | Цена | Сумма, выделенная для закупа | Условие платежа | Место поставки | Условия поставки | Срок поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Mini spaik (конюля аспирационная) | Аспирационные и инъекционные фильтр-канюли для многодозных флаконов объемом 3 - 1000 мл. Стандартный наконечник с антибактериальным воздушным фильтром 0,45 мкм, зеленый. Корпус: стиролакрилонитрил/ акрилонитрилбутадиенстирол. Защитная крышка и защелка из полиэтилена. Фильтр: акриловый сополимер на нейлоновой основе. Не содержит латекс, ПВХ, ДЭГФ. Стерильный, для однократного применения. | штук | 500 | 1008 | 504000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2022 года
2 | Фиксаж для автоматич проявичных процессоров | Двухкомпонентный фиксаж рекомендуется для фиксирования радиографических пленок. Выс способность фиксажа обеспечивает оптимальные результаты при обработке рентгенов автоматических проявочных машинах, в том числе с ускоренным рабочим циклом. Упаковка - 40 л раствора (2х20п), которая включает в себя: - Канистра с концентратом раствора А-2 шт. -Флакон с раствором В- 2 шт. | канистра | 40 | 11160 | 446400 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2022 года
3 | Проявитель для автоматич проявичных процессоров | Трехкомпонентный высококачественный проявитель предназначен для обработки медицинских радиографических пленок в автоматических проявочных машинах в стандартном (90 сек), ускоренном (45сек), и удлиненном(135 сек) режимах проявки. Химический состав проявителя должна позволять применение его для проявки медицинских пленок, используемых в общей рентгенологии, маммографии, лазерных принтерах. Проявитель должен обладать пониженной интенсивностью кристаллизации и осаждения, тем самым сокращая расходы на техническое обслуживание. Упаковка для приготовления 40 л раствора (2х20n): которая включает в себя: -Канистра с концентратом раствора А- 2 шт; -Флакон с раствором В- 2 шт; -Флакон с раствором С- 2 шт. | канистра | 40 | 21240 | 849600 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2022 года
4 | Контур для ИВЛ | Дыхательный контур однолинейный дыхательный контур с камерой увлажнителя и кислородным клапаном: Линия вдоха со встроенной спиралью нагревателя 150 см., Клапан кислорода, два фиксатора для контура, самозаполняющаяся камера увлажнения, набор переходников | штук | 100 | 9360 | 936000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2022 года
5 | Фильтр для ИВЛ | Фильтр дыхательный вирусо-бактериальный с механической гофрированной мембраной для аппаратов ИВЛ и кислородных концентраторов, соединение 22F - 22 М/15F. Эффективность фильтрации не менее 99,9999%, сопротивление потоку при 30 л/мин не более 0,7 см Н₂О, объем не более 120 мл, масса не более 56 г, минимальный дыхательный объем не менее 200 мл. Эффективное время работы до 168 часов. Материал: полипропилен, неорганические керамические волокна гидрофобные. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Срок годности не менее 5 лет от даты изготовления. | штук | 100 | 1845 | 184500 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2022 года
6 | Контур дыхательный без принадлежностей (22М) длина 1,6 | Дыхательный контур 1,6 м с одним проводом обогрева, влагосборником, самозаполняющейся камерой увлажнителя, проводом нагрева, дополнительным шлангом 0,8м, портами 7,6мм, ограничителем потока и линией мониторинга, диаметр 10 мм, для аппарата SLE 2000 | штук | 100 | 6642 | 664200 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2022 года
7 | Ленты диаграмные 110х20 для принтера УЗИ аппарата | Тип носителя I:бумага для печати, высокое качество (стандартная). Ширина ленты — 110 мм. Длина ленты в рулоне — 20 м. Основа — термобумага: бумага с покрытием, реагирующим на нагревание. Высококачественная совместимая с UP-897/890, Р-91/93B, термобумага для видеопринтеров, УЗИ-сканеров. Соответствует 110S/K61. | штук | 27 | 6120 | 165240 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2022 года
8 | Гель для ультразвуковых исследований в канистре 5л | Гель для УЗИ, допплерографии и терапии средней вязкости цветной или бесцветный создает эффективную контактную среду. Гель контактирует с ультразвуковыми датчиками, не оказывает на них воздействия, обеспечивает прекрасную передачу ультразвука. Гель акустически корректный в широком диапазоне частот, используемых в медицинской практике. Водорастворимый, оптимальная консистенция для проведения процедуры. Варианты упаковки: флакон массой геля 0,25 кг, флакон - 1 кг или канистра массой геля 5 кг Состав: вода > 90%, карбомер < 1%, гидроксид натрия < 1%, метилизотиазолинзагуститель, метилхлороизотиазолин, бензиловый спирт, этилен-диамин тетрауксусная кислота < 5%. Цвет: Голубой. Вязкость: Высокая (мПа) 77.000±10.000. pH: 5,5±1 | канистра | 51 | 6840 | 348840 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2022 года
9 | Дозатор локтевой / настенный | Технические характеристики: габаритные размеры дозатора 272*94*30мм, масса устройства – 0,56 кг, максимальное усиление на рычаге не более: 35Н (3,5 кг), режим дозирования средств: 1,0-1,5 мл. | штук | 31 | 13680 | 424080 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2022 года
10 | Клеенка медицинская | Свойства клеенки: эластичная, не липкая, водонепроницаемая, стойкая к многократной дезинфекции 1%-ного раствора хлорамина, к стерилизации паром с предварительной предстерилизационной очисткой. Упаковка: Каждый рулон клеенки медицинской упакован в индивидуальную, резинотканевую упаковку, изготовлена из резиновой смеси и тканей, разрешенных к применению органами здравоохранения; эластичная, не липкая; водо и моченепроницаема; устойчива к многократной дезинфекции и стерилизации, сохраняет при этом эластичность; безопасность в эксплуатации для здоровья человека. | метр | 350 | 1980 | 693000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2022 года
11 | Дозатор пластиковый | Назначение: для жидкого мыла; Тип дозатора: наливной; По способу подачи мыла: нажимной; Объем, мл: 500 или 1000; Материал: ABS-пластик; Цвет: белый; Вариант размещения: настенный; Закрывается на ключ. | штук | 10 | 12000 | 120000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2022 года
12 | Бикс КСК-18 (без фильтра) | стерилизационный бикс КСК 18: - на 18 литров; - из нержавеющей стали; - сохраняющий стерильность в течение 3-х суток; - без фильтра (установка матерчатых фильтров не предусмотрена); - с отверстиями для вентиляции; -расположенными в боковых стенках бикса; - закрываемых металлической задвижкой (обечайкой) | штук | 4 | 40500 | 162000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2022 года
13 | Одноразовые спиртовые салфетки №100 | Обecпeчивaют нaдeжную caнaцию нeпoвpeждeннoй кoжи и пoвepxнocтeй, плoщaдью нe мeнee 2 кв. дм, нe ocтaвляют cлeдoв oкpaшивaния нa кoжe, нe тpeбуют удaлeния c кoжи избыткa влaги. Салфетки представляют собой основу из бумажного или нетканого текстилеподобного материала плотностью 40 г/м², пропитанную 70% раствором этилового (изопропилового) спирта высшей очистки и упакованную в многослойный комбинированный материал с фольгой. Обладают дезинфицирующим действием. Выпускаются в стерильном виде. На индивидуальной упаковке салфетки нанесены: информация о пропитывающем составе, а также маркировочный знак стерилизации. В каждой салфетке содержится не менее 0,9 грамм раствора спирта. | упаковка | 500 | 1170 | 585000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2022 года
| ИТОГО |  |  |  |  | 6082860