## П 1
Приложение 1 к протоколу №18-а от 20.06.2022 г.
№ лота | Наименование | Краткое описание | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма, выделенная для закупа
1 | Набор дл тестирования на антиген кк SARS CoV2 (коллоидное золото), 20 тестов | Экспресс тест на антиген к SARS CoV 2 предназначен для качественного определения антигена к SARS CoV 2 in vitro в образцах мазков из носоглотки или ротоглотки человека. Тестовая линия (линия T) тестовой карты покрыта мышиным моноклональным антителом против SARS Cov 2, а линия контроля качества (линия C) покрыта козьим поликлональным антителом против мышиного IgG. В образце антиген связывается с меченным коллоидным золотом моноклональным антителом, сэндвич комплекс с двойным антителом образуется на тестовой линии, образуя пурпурно красную линию. Если образец не содержит антигена, комплекс не может образоваться на тестовой линии, и красная полоса не появляется, что указывает на отрицательный результат | штука | 3600 | 3398 | 12232800
2 | Глюкоза безводная, натрия хлорид, калия хлорид, натрия цитрат | Порошок для приготовления раствора для приема внутрь 10,7 г | пакет | 300 | 152.33 | 45699
3 | Эритромицин 250 мг №10 табл.п.о.раствор./кишечн. | Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 250 мг. Таблетки круглой формы, с двояковыпуклой поверхностью, покрытые оболочкой белого или белого с сероватым оттенком цвета | штука | 2000 | 22.96 | 45920
4 | Одноразовые ЭКГ электроды : электроды взрослые REF: MSGLT Resting/Monitoring | Одноразовые ЭКГ электроды краткосрочного и длительного применения,с твердым/жидким гелем для холтеровского мониторирования,стресс тест систем, рентгеновского, диагностического, физиотерапевтического, МРТ, EMG Оборудования ,взрослые | штука | 5000 | 104 | 520000
5 | Скальпель №22 | Скальпель одноразовый стерильный • Состоят из пластиковой ручки и сменного лезвия • Лезвие изготовлено из прочной нержавеющей стали | штука | 100 | 240 | 24000
6 | Кетгут прост. UPS 1 (М5) 75 см с колющ. иглой 1/2 окр. | Кетгут - натуральный рассасывающийся хирургический шовный материал, изготавливаемый из мышечного слоя кишечника крупного рогатого скота. | штука | 20 | 1200 | 24000
7 | Канюля назальная кислородная со стандартным наконечником L | Назальная канюля используется для подачи потока кислорода в нос пациента | штука | 10 | 923 | 9230
8 | Канюля внутривенная стер. №18 | Катетер/канюля внутривенный периферический c инъекционным клапаном. Предназначен для длительного введения медикаментов в периферические вены. | штука | 4000 | 78 | 312000
9 | Канюля внутривенная стер. №20 | Катетер/канюля внутривенный периферический c инъекционным клапаном. Предназначен для длительного введения медикаментов в периферические вены | штука | 3000 | 78 | 234000
10 | Браслет для новорожденных | Браслет для новорожденного (розовый, синий) | штука | 4000 | 70.4 | 281600
11 | Воздуховод стерильный, однократного применения | Для обеспечения проходимости воздушных путей у пациента. Воздуховоды изготовлены из медицинского ПВХ. Радиус трубки зависит от размера трубки. Конец трубки, вводимый в дыхательные пути пациента, отполирован, и не повреждает слизистую оболочку, имеет цилиндрическую форму. С другого конца трубки вставляется жесткая вставка, что предотвращает, загрыз трубки больным и одновременно предотвращает повреждение зубов больного. Вставка изготовлена из пилистерена. Длина зависит от размера трубки. Отверстие в воздуховоде имеет соответствующий диаметр, обеспечивающий возможность отсоса с использованием всех доступных размеров катетеров для отсоса. | штука | 220 | 1125 | 247500
12 | Набор1канальный 8F/20 для катетеризации крупных сосудов | Катетер для катетеризации крупных сосудов, одноканальный, размеры по согласованию с заказчиком | штука | 200 | 12400 | 2480000
13 | Предметное стекло шлифованные края 76*26 мм №50 | для проведения различных видов исследований. Стекла предметные предназначены для люминисцентной и световой микроскопии. | упаковка | 40 | 880 | 35200
14 | Азур¦¦ краситель ч.д.а. - 50гр | Предназначен для окраски форменных элементов крови. | упаковка | 1 | 95000 | 95000
15 | Эозин К ч.д.а. - 50гр | Предназначен для окраски форменных элементов крови. | упаковка | 1 | 125000 | 125000
16 | Набор реактивов для предстер. контроля на 100мл, 1компл | контроль качества предстерилизационной очистки | упаковка | 3 | 2116.4 | 6349.2
17 | Набор реактивов для предстер. контроля с фенолфталеином на 100мл, 1компл | контроль качества предстерилизационной очистки | упаковка | 3 | 3399 | 10197
18 | Штатив Z- образный на 20 гнезд | Штатив, рассчитанный на размещение практически всех типов пробирок, используемых в лабораторной практике. | штука | 50 | 8800 | 440000
19 | Штатив для пробирок ШПУ Кронт на 50 гнезд | Штатив, рассчитанный на размещение практически всех типов пробирок, используемых в лабораторной практике. | штука | 50 | 18300 | 915000
20 | Лоток почкообразный не из нержавеющей стали 260 мм | Лотки медицинские почкообразные изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, устойчивой к дезинфицирующим растворам и действию высоких температур. | штука | 20 | 7040 | 140800
21 | Инфузионные и трансфузионные системы для дозирования. смешивания. переливания и введения внутривенных инфузионных растворов (Четырехканальная система с эндотоксинным фильтром, объем 1,1 мл) MF 1764 | Фильтр 0,2μm (+) с патентированной против микрочастиц; положительно заряжен - гарантирует 96 часов резистенцию к эндотоксинам и грамм отрицательным бактериям; воздухозабор исключает попадание воздуха в кровообращение; Фильтр чувствительно реагирует на несовместимость инъекционных материалов (при наличии несовместимых инъекционных материалов фильтр закупорится). | штука | 1000 | 23910 | 23910000
22 | Цоликлон Анти D Супер 5мл | Цоликлоны диагностическое-жидкое-моноклональные реагенты для типирования крови человека по антигенам эритроцитов. | флакон | 50 | 1800 | 90000
23 | Цоликлон Анти АВ 10мл | Цоликлоны диагностическое-жидкое-моноклональные реагенты для типирования крови человека по антигенам эритроцитов. | флакон | 200 | 1600 | 320000
24 | Цоликлон Анти А 10мл | Цоликлоны диагностическое-жидкое-моноклональные реагенты для типирования крови человека по антигенам эритроцитов. | флакон | 50 | 1600 | 80000
25 | Цоликлон Анти В 10мл | Цоликлоны диагностическое-жидкое-моноклональные реагенты для типирования крови человека по антигенам эритроцитов. | флакон | 50 | 1600 | 80000
26 | Спинальная игла Pencil Point G27 115mm | Спинальные иглы с острием типа «Карандаш» имеют ряд преимуществ. Данный тип игл не имеет режущих краёв и является предпочтительным для проведения спинномозговой анестезии | штука | 200 | 18000 | 3600000
27 | Комбинированный спинально-эпидуральный набор 27G/18G | Фиксация спинальной иглы в просвете эпидуральной осуществляется простым поворотом павильона иглы на 90° с шагом по длине 0,5 мм, Отсутствует вероятность продольного смещения кончика иглы в момент фиксации. После фиксации игл относительно друг друга сохраняется возможность вращения спинальной иглы на 360", что обеспечивает точность в выборе направления введения анестетика. | штука | 200 | 40000 | 8000000
28 | Повязка рулонная Pharmafix 10 смх10 м | Основа: мягкая, адгезивная, нетканая основа гипоаллергенное акриловое покрытие | штука | 50 | 5600 | 280000
29 | Вакумная пробирка 13*100 гель и активатор 5мл . К 10127 | Пробирки для забора и хранения образцов крови для испытаний в сфере биохимии, иммунологии и серологии | штука | 2300 | 91 | 209300
30 | Лоток почкообразный ЛПпо 1,75 | Почкообразный лоток объемом 1.75 л предназначен для сбора и транспортировки биологических жидкостей | штука | 20 | 8300 | 166000
31 | Станок одноразовый для бритья | Станок одноразовый для бритья | штука | 1000 | 340 | 340000
32 | Mini-Spike стандартный наконечник с нтибактериальным воздушным фильтром 0.45 μм, зеленый | Мини-Спайк предназначен для аспирации и инъекции жидкостей из флаконов или пластиковых контейнеров. | штука | 1000 | 1060.2 | 1060200
33 | Пинцет хирургический | Устройство состоит из двух планок, сваренных с одной стороны и расходящихся под углом с другой. Планки (бранши) – удлиненные пластины из антикоррозийной стали – снаружи в средней части оснащены опорными пластинками, препятствующими скольжению пальцев хирурга и помогающими плотнее сжимать инструментом ткани.Длина 150 мм | штука | 5 | 3200 | 16000
34 | Кварцевая лампа с корпусом (одноламповая) | Лампа бактерицидная ультрафиолетового излучения применяется для обеззараживания воздуха помещений лечебных учреждений | штука | 5 | 40000 | 200000
35 | Диспенсер для бумажных полотенец ( Z укладка) | Диспенсер для бумажных полотенец ( Z укладка) | штука | 5 | 7800 | 39000
36 | Биксы металлические (Коробка стерилизационные) КСК - 12 | Стерилизационный контейнер из нержавеющей стали объемом 12 литров предназначен для стерилизации необходимых изделий в медицинских учреждениях и их сохранности в стерильном виде в течение 20 суток. Условный объем (дм³) 12 Диаметр (мм) 315±5 Высота (мм) 190±5 Диаметр отверстий (мм) 6 Кол-во замков шт) 1 Установленная безотказная наработка на отказ не менее (циклов) 320 Наработка на отказ не менее (циклов) 650 Масса медицинского бикса D-12 не более (кг) 1,5 | штука | 2 | 56320 | 112640
37 | Ларингоскоп WL в комплекте для взрослых | Ларингоскоп WL в комплекте для взрослых /03.51020.011/ (рукоятка + 3клинка: №2, №3 и №4 - изогнутые) | штука | 7 | 211200 | 1478400
38 | Ширма 2-створчатая (ткань болонь) на колесах | Ширма 2-створчатая (ткань болонь) на колесах | штука | 1 | 78000 | 78000
39 | Анестезиологическая маска одноразовая | Анестезиологическая маска Economy, размер 5, для взрослых, с манжетой с предварительным наддувом, с прозрачным корпусом, с коннектором соединительным 22F | штука | 15 | 4180 | 62700
40 | Фильтр дыхательный вирусо-бактериальный | Фильтр дыхательный вирусо-бактериальный тепловлагообменный Clear-Term 3 с электростатической мембраной с портом Луер Лок, с проксимально расположенной HMEF мембраной, с антиокклюзионным механизмом, соединение 22F/15M - 22M/15F. Эффективность фильтрации не менее 99,99 %, сопротивление потоку (30л/мин) не более 1,0см H20, возврат влаги не менее 30,6 мг Н₂О/л, объем не более 60мл, масса не более 30г, минимальный дыхательный объем 200мл | штука | 15 | 2640 | 39600
41 | Пикфлоуметр | Пикфлоуметр - предназначен для оценки дыхания и определения пиковой скорости выдоха с отображением результатов на удобной для чтения разноцветной шкале | штука | 10 | 7700 | 77000
42 | Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный | Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный | штука | 5 | 99000 | 495000
43 | MM11150-00 Medlock biopsy needle 11Gx150mm Medlock Игла для биопсии 11G-150мм | MM11150-00 Medlock biopsy needle 11Gx150mm Medlock Игла для биопсии 11G-150мм 11-модификация Medlock - Система биопсии и аспирации костного мозга с экстракционной канюлей | штука | 10 | 36250 | 362500
44 | PS15030-10 PERFECTUS BIOPSY NEEDLE 15G X30MM/PERFECTUS ИГЛА ДЛЯ БИОПСИИ 15G-30MM/15 | PS15030-10 PERFECTUS BIOPSY NEEDLE 15G X30MM/PERFECTUS ИГЛА ДЛЯ БИОПСИИ 15G-30MM/15–МОДИФИКАЦИЯ PERFECTUS - ИГЛА ДЛЯ АСПИРАЦИИ КОСТНОГО МОЗГА | штука | 30 | 17000 | 510000
45 | Зонд Блэкмора | Зонд Блэкмора (зонд для остановки кровотечения из варикозно-расширенных вен пищевода) представляет собой трубку с двумя баллонами, закругленным дистальным концом с отверстиями для аспираци и контроля эффективности гемостаза. | штука | 20 | 67500 | 1350000
Председатель комиссии: Жакибаев А.К.
Заместитель председателя: Конырбаева К.Ш.
Члены комиссии: Идияев С.С.
Молдабеков Е.Т.
Алтаева Б.А.
Секретарь: Айдарұлы Ж.

## П 2
Приложение 2 к протоколу №18-а от 20.06.2022 г.
Квалификационные данные (документы) потенциальных поставщиков:
1) ТОО «Global MedPharm»
№ | Наименование документа
1 | Опись документов. Приложение 5
2 | Заявка на участие в тендере
3 | Справка о государственной перерегистрации юридического лица.
4 | Устав
5 | Талон-уведомление
6 | Сведения об отсутствии, наличии задолженности с налогового комитета
7 | Письмо о соответствии квалификационным требованиям
8 | Письмо гарантия
9 | Письмо об отсутствии аффилированности
10 | Письмо о согласии на расторжении договора закупа
11 | Письмо сопутствующие услуги
12 | Ценовое предложение. Приложение 4
13 | Приложение 1 к документации
14 | Тендерное обеспечение
15 | Справка с банка об отсутствии просроченной задолженности
16 | Техническая спецификация. Приложение 2
17 | Документы о государственной регистрации лекарственного средства и (или) медицинского изделия
18 | Диск с электронным описем заявки
Председатель комиссии: Жакибаев А.К.
Заместитель председателя: Конырбаева К.Ш.
Члены комиссии: Идияев С.С.
Молдабеков Е.Т.
Алтаева Б.А.
Секретарь: Айдарұлы Ж.

## П 3
Приложение 3 к протоколу итогов №18-а от 20.06.2022 г.
№ лота | Ед. изм | Кол-во | Цена | Сумма, выделенная для закупа
[5 empty] | Цена | Сумма | Поставщик
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | штука | 3600 | 3398 | 12232800 | 3398 | 12232800 | ТОО «Global MedPharm»
2 | пакет | 300 | 152.33 | 45699 | 152.33 | 45699 | ТОО «Global MedPharm»
3 | штука | 2000 | 22.96 | 45920 | 22.96 | 45920 | ТОО «Global MedPharm»
4 | штука | 5000 | 104 | 520000 | 104 | 520000 | ТОО «Global MedPharm»
5 | штука | 100 | 240 | 24000 | 240 | 24000 | ТОО «Global MedPharm»
6 | штука | 20 | 1200 | 24000 | 1200 | 24000 | ТОО «Global MedPharm»
7 | штука | 10 | 923 | 9230 | 923 | 9230 | ТОО «Global MedPharm»
8 | штука | 4000 | 78 | 312000 | 78 | 312000 | ТОО «Global MedPharm»
9 | штука | 3000 | 78 | 234000 | 78 | 234000 | ТОО «Global MedPharm»
10 | штука | 4000 | 70.4 | 281600 | 70.4 | 281600 | ТОО «Global MedPharm»
11 | штука | 220 | 1125 | 247500 | 1125 | 247500 | ТОО «Global MedPharm»
12 | штука | 200 | 12400 | 2480000 | 12400 | 2480000 | ТОО «Global MedPharm»
13 | упаковка | 40 | 880 | 35200 | 880 | 35200 | ТОО «Global MedPharm»
14 | упаковка | 1 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | ТОО «Global MedPharm»
15 | упаковка | 1 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | ТОО «Global MedPharm»
16 | упаковка | 3 | 2116.4 | 6349.2 | 2116.4 | 6349.2 | ТОО «Global MedPharm»
17 | упаковка | 3 | 3399 | 10197 | 3399 | 10197 | ТОО «Global MedPharm»
18 | штука | 50 | 8800 | 440000 | 8800 | 440000 | ТОО «Global MedPharm»
19 | штука | 50 | 18300 | 915000 | 18300 | 915000 | ТОО «Global MedPharm»
20 | штука | 20 | 7040 | 140800 | 7040 | 140800 | ТОО «Global MedPharm»
21 | штука | 1000 | 23910 | 23910000 | 23910 | 23910000 | ТОО «Global MedPharm»
22 | флакон | 50 | 1800 | 90000 | 1800 | 90000 | ТОО «Global MedPharm»
23 | флакон | 200 | 1600 | 320000 | 1600 | 320000 | ТОО «Global MedPharm»
24 | флакон | 50 | 1600 | 80000 | 1600 | 80000 | ТОО «Global MedPharm»
25 | флакон | 50 | 1600 | 80000 | 1600 | 80000 | ТОО «Global MedPharm»
26 | штука | 200 | 18000 | 3600000 | 18000 | 3600000 | ТОО «Global MedPharm»
27 | штука | 200 | 40000 | 8000000 | 40000 | 8000000 | ТОО «Global MedPharm»
28 | штука | 50 | 5600 | 280000 | 5600 | 280000 | ТОО «Global MedPharm»
29 | штука | 2300 | 91 | 209300 | 91 | 209300 | ТОО «Global MedPharm»
30 | штука | 20 | 8300 | 166000 | 8300 | 166000 | ТОО «Global MedPharm»
31 | штука | 1000 | 340 | 340000 | 340 | 340000 | ТОО «Global MedPharm»
32 | штука | 1000 | 1060.2 | 1060200 | 1060.2 | 1060200 | ТОО «Global MedPharm»
33 | штука | 5 | 3200 | 16000 | 3200 | 16000 | ТОО «Global MedPharm»
34 | штука | 5 | 40000 | 200000 | 40000 | 200000 | ТОО «Global MedPharm»
35 | штука | 5 | 7800 | 39000 | 7800 | 39000 | ТОО «Global MedPharm»
36 | штука | 2 | 56320 | 112640 | 56320 | 112640 | ТОО «Global MedPharm»
37 | штука | 7 | 211200 | 1478400 | 211200 | 1478400 | ТОО «Global MedPharm»
38 | штука | 1 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | ТОО «Global MedPharm»
39 | штука | 15 | 4180 | 62700 | 4180 | 62700 | ТОО «Global MedPharm»
40 | штука | 15 | 2640 | 39600 | 2640 | 39600 | ТОО «Global MedPharm»
41 | штука | 10 | 7700 | 77000 | 7700 | 77000 | ТОО «Global MedPharm»
42 | штука | 5 | 99000 | 495000 | 99000 | 495000 | ТОО «Global MedPharm»
43 | штука | 10 | 36250 | 362500 | 36250 | 362500 | ТОО «Global MedPharm»
44 | штука | 30 | 17000 | 510000 | 17000 | 510000 | ТОО «Global MedPharm»
45 | штука | 20 | 67500 | 1350000 | 67500 | 1350000 | ТОО «Global MedPharm»
Председатель комиссии: | [5 empty] | Жакибаев А.К.
Заместитель председателя: | [5 empty] | Конырбаева К.Ш.
Члены комиссии: | [5 empty] | Идияев С.С.
Молдабеков Е.Т.
Алтаева Б.А.
Секретарь: | [5 empty] | Айдарұлы Ж.

## Лист1
№ п/п | наименование поставщика | адрес | № лота | цена лота | общая сумма лота
1 | ТОО «Global MedPharm» | г. Шымкент, Аль-Фарабийский р/н, проспект Д.Кунаева, дом №42, к.16 | 1 | 3398 | 12232800
2 |  |  | 2 | 152.33 | 45699
3 |  |  | 3 | 22.96 | 45920
4 |  |  | 4 | 104 | 520000
5 |  |  | 5 | 240 | 24000
6 |  |  | 6 | 1200 | 24000
7 |  |  | 7 | 923 | 9230
8 |  |  | 8 | 78 | 312000
9 |  |  | 9 | 78 | 234000
10 |  |  | 10 | 70.4 | 281600
11 |  |  | 11 | 1125 | 247500
12 |  |  | 12 | 12400 | 2480000
13 |  |  | 13 | 880 | 35200
14 |  |  | 14 | 95000 | 95000
15 |  |  | 15 | 125000 | 125000
16 |  |  | 16 | 2116.4 | 6349.2
17 |  |  | 17 | 3399 | 10197
18 |  |  | 18 | 8800 | 440000
19 |  |  | 19 | 18300 | 915000
20 |  |  | 20 | 7040 | 140800
21 |  |  | 21 | 23910 | 23910000
22 |  |  | 22 | 1800 | 90000
23 |  |  | 23 | 1600 | 320000
24 |  |  | 24 | 1600 | 80000
25 |  |  | 25 | 1600 | 80000
26 |  |  | 26 | 18000 | 3600000
27 |  |  | 27 | 40000 | 8000000
28 |  |  | 28 | 5600 | 280000
29 |  |  | 29 | 91 | 209300
30 |  |  | 30 | 8300 | 166000
31 |  |  | 31 | 340 | 340000
32 |  |  | 32 | 1060.2 | 1060200
33 |  |  | 33 | 3200 | 16000
34 |  |  | 34 | 40000 | 200000
35 |  |  | 35 | 7800 | 39000
36 |  |  | 36 | 56320 | 112640
37 |  |  | 37 | 211200 | 1478400
38 |  |  | 38 | 78000 | 78000
39 |  |  | 39 | 4180 | 62700
40 |  |  | 40 | 2640 | 39600
41 |  |  | 41 | 7700 | 77000
42 |  |  | 42 | 99000 | 495000
43 |  |  | 43 | 36250 | 362500
44 |  |  | 44 | 17000 | 510000
45 |  |  | 45 | 67500 | 1350000