## П 1
Приложение 1 к протоколу №28-а от 27.10.2022 г.
№ лота | Наименование | Краткое описание | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма, выделенная для закупа
1 | Ангиографические диагностические катетеры | Катетер диагностический для проведения коронарографии- катетер из материала Pebax. Оплетка выполнена в виде двойной проволоки по всей длине катетера до самого кончика. Просвет (для катетера 5F) - 0,047" (левый), 0,045" (правый). Просвет (для катетера 6F) - 0,056" (левый), 0,056" (правый). Максимальное давление 1200 psi. Наличие атравматичного мягкого кончика. Длина от не менее 65 и не более 100 см. Наличие атравматичного мягкого кончика. Катетер изготовлен из биологически совместимого материала, который устойчив к деформации и деградации, рентгеноконтрастный, наконечник J-образный, пигтейл либо гидрофильный растворимый наконечник. Упакован в стерильную упаковку. и /или Катетер диагностический катетер из материала Pebax. Максимальное давление 1200 psi. Оплетка выполнена в виде двойной проволоки по всей длине катетера до самого кончика. Диаметр катетера от 4 до 6 F. Длина от 65 до 100 см. Наличие атравматичного мягкого кончика. Катетер изготовлен из биологически совместимого материала, который устойчив к деформации и деградации, рентгеноконтрастный, наконечник J-образный, пигтейл либо гидрофильный растворимый наконечник так же гидрофильное покрытие. Варианты катетеров, дизайна кончиков, размеры и длины по потребности Заказчика. | штука | 30 | 15000 | 450000
2 | Толкаемая эмболизационная спираль на платформе 0.035 | Платиновые спирали эмболизационные толкаемые для эндоваскулярных манипуляций, на платформе 0.035, толкаемые с синтетическими волокнами, состоят из платино-вольфрамовой спирали (сплав ~ 92% платина и ~ 8% вольфрам) с прикрепленными к ней синтетическими волокнами. Представляют собой спирально-закрученные платиновые спирали с синтетическими волокнами. Предназначены для артериальной и венозной эмболизации в периферической сосудистой системе. В комплект спирали эмболизационной толкаемой входит: эмболизационная спираль, интродьюсер и плунжер спирали. Спираль снабжена интродьюсером с зажимом, который защищает оба конца интродьюсера во время транспортировки и хранения. Плунжер используется для перехода спирали из интродьюсера в микрокатетер. Материал спирали- платина. Тромбогенный агент - синтетическое волокно Dacron. Размеры: 4мм x 4,0мм, 5мм x 4,5мм, 6мм x 5,0мм, 7мм x 5,5мм, 4мм x 4,0мм, 5мм x 4,5мм, 6мм x 5,0мм, 7мм x 5,5мм. Механизм: спирали толкаются с помощью гипотрубки из нержавеющей стали. МРТ-совместимые спирали. | штука | 15 | 100000 | 1500000
3 | Стент для сонной артерии | Нитиноловый самораскрывающийся стент, предназначен для стентирования сонных артерий. Cтент представляет собой двухслойную плетеную обмотку закрыто-пористой конструкции. Конструкция системы доставки: быстрая замена, длина сегмента RX 30 см. Совместимость с проводником 0.014’’ (0.36 мм). Совместимость с интродьюсером 5.0 Fr (внутренний диаметр > 0.074’’). Диаметр проксимального шафта: 3.4 Fr. Диаметр дистального шафта: 5.2 Fr. Размерный ряд: длина системы доставки 143 см, варианты доступных диаметров (мм): 5, 6, 7, 8, 9, 10; варианты доступных длин стента (мм): 22, 25, 33, 35, 37, 40, 43, 47. Возможность репозиционировать стент. | штука | 20 | 480000 | 9600000
4 | Периферийная эндоваскулярная спиралевидная система эмболизации | Периферийная эндоваскулярная спиралевидная система эмболизации в комплекте. Спиралевидная система предназначена для уменьшения или блокирования скорости кровотока в сосудах периферической сосудистой системы для использования в интервенционном управлении радиологических артериовенозных мальформаций, артериовенозных свищей, аневризмом и других повреждений в периферической сосудистой системе. Система состоит из имплантируемой спирали, прикрепленной к толкателю доставки, которая состоит из платинового сплава с наружным слоем из гидрофильного полимерного материала. Система спиралей доставляется к месту обработки через микрокатетер. Тип спирали: толкаемая или отделяемая. Диаметр спирали: 0,018”. Катетер: 0.021" – 0.022". Микрокатетер внутренний диаметр: 0.53 мм. – 0.56 мм. Диаметр спирали: 0,035”. Катетер: 0.041" – 0.047". Микрокатетер внутренний диаметр: 1.04 мм. – 1.19 мм. Диаметр петли: 4 мм., 5 мм., 6 мм., 8 мм., 10 мм., 15 мм., 16 мм. Длина (см.): 4, 6, 10, 14, 20 | штука | 15 | 220000 | 3300000
5 | Глюкоза для инъекций | Кристаллический порошок белого цвета | киллограмм | 100 | 1125 | 112500
6 | Формалин 40% | Бесцветный или белого цвета жидкий | киллограмм | 60 | 720 | 43200
7 | Натрия гидрокорбонат для инъекций | Белый порошок | киллограмм | 10 | 4800 | 48000
8 | Колпачки алюминиевые К3 | Алюминиевые, стального цвета, гибкие | штука | 100000 | 14.9 | 1490000
9 | Пробки мед.рез. черные 4Ц | Резиновые, черного цвета | штука | 100000 | 49.5 | 4950000
10 | Фурациллин | Порошок желтого цвета | киллограмм | 0.5 | 20800 | 10400
11 | Крахмал картофельный | Белый пористый порошок белого цвета | киллограмм | 2 | 3000 | 6000
12 | Кальция хлорид для инъекций | Кристаллический порошок белого цвета | киллограмм | 4 | 6400 | 25600
13 | Натрия бромид для инекций | Кристаллический порошок белого цвета | киллограмм | 2 | 9600 | 19200
14 | Пергидроль 33% | Бесцветная жидкость | киллограмм | 100 | 1500 | 150000
15 | Флакон 500 мл | Стеклянные, бесцветные | штука | 500 | 168 | 84000
16 | Новокаин для инъекций | Кристаллический порошок белого цвета | киллограмм | 3 | 40600 | 121800
17 | Фенолфталин чда | порошок желтого цвета | киллограмм | 0.05 | 3600 | 180
18 | Муравьиная кислота | Бесцветный или белого цвета жидкий 85% | киллограмм | 25 | 1980 | 49500
19 | Калия хлорид | хим.чистый | киллограмм | 10 | 3800 | 38000
20 | Сухие компанеты | на скрытый кровь 50мл | комплект | 6 | 3255 | 19530
21 | Маска для неинвазивной вентиляции легких | Маска для кислородной терапии для взрослых, детей, высокой и низкой концентрации с дыхательным мешком и без нее. Маска для кислородной неинвазивной терапии, большая, (рот-нос), Маска для CPAP/BIPAP. Размер L | штука | 100 | 43752 | 4375200
22 | Контур дыхательный анестезиологический с влагосборником. | Контур дыхательный анестезиологический с влагосборником, размер 1,8 м, взрослый | штука | 500 | 13564 | 6782000
23 | Трубка эндотрахеальная | Трубка эндотрахеальная варианты исполнения Трубка эндотрахеальная с манжетой размер: 7.0 мм. | штука | 200 | 864 | 172800
24 | Трубка эндотрахеальная | Трубка эндотрахеальная варианты исполнения Трубка эндотрахеальная с манжетой размер: 7.5 мм. | штука | 700 | 864 | 604800
25 | Трубка эндотрахеальная | Трубка эндотрахеальная варианты исполнения Трубка эндотрахеальная с манжетой размер: 8.0 мм. | штука | 200 | 864 | 172800
26 | Вирусо-бактериальный фильтр | Вирусо-бактериальный фильтр. Эффективность бактериальной фильтрации 99,998%, вирусной фильтрации 99,9998%. Обладают минимальным сопротивлением потоку воздушно-газовой смеси, малым объемом “мертвого пространства”, с портом для мониторинга газа. Стерильный. | штука | 500 | 1832 | 916000
27 | ЭКГ электроды | Электроды взрослые с твердым/жидким гелем, одноразовые | штука | 1000 | 132 | 132000
28 | Назальная канюля | Назальная канюля для взрослых O2 FLO | штука | 250 | 45150 | 11287500
29 | Парафин П-2 | Парафин — воскоподобная смесь предельных углеводородов (алканов) состава от С18Н38 (октадекан) до С35Н72 (пентатриоконтан). Плотность 0,880–0,915 г/см³ (15 °C). | киллограмм | 50 | 6625 | 331250
30 | Лизоформин 3000, 1 литр | Действующие вещества - Глиоксаль 7.5 %, Глутаровый альдегид 9.5 %, Дидецилдиметиламмоний хлорид 9.6 %, | литр | 10 | 26000 | 260000
31 | Соль таблетированная | Солевые состоят из сверхчистой вакуумной соли хлорида натрия, где содержание NaCl, не менее - 99,9 % , таблетированная соль, содержит недопустимых примесей менее 0,01%, Фасовка не менее 25кг | киллограмм | 400 | 1100 | 440000
32 | Фильтр Diasafe plus | Фильтр Diasafe plus (Ретенция эндотоксина-> 10, Период использования/ обмен фильтра- Макс. 12 недель или 100 ONLINE plus процедур или не прохождение теста на целостность, Норма фильтрации- ≥ 300 мл/ч*мм рт.ст. ≥ 3,75 л/мин*бар, Максимальное давление фильтрации - 2 бар, Площадь поверхности- 2,2 м2) | штука | 10 | 128500 | 1285000
33 | Бумага для ЭКГ аппаратов | Бумага для ЭКГ аппаратов 215х25х16 наружный | штука | 500 | 5750 | 2875000
34 | Трубка для дренажа силиконовая | Трубка для дренажа силиконовая, нестерильная однокр.применения диаметром (мм) 8,0/11,0 дл, 25 метров | метр | 25 | 3000 | 75000
35 | Шприц | Шприцы инъекционные трехкомпонентные, одноразовые, стерильные 10,0 мл | штука | 40000 | 24.71 | 988400
36 | Шприц | Шприцы инъекционные трехкомпонентные, одноразовые, стерильные 5,0 мл | штука | 60000 | 15.69 | 941400
37 | Шприц | Шприцы инъекционные трехкомпонентные, одноразовые, стерильные 2,0 мл | штука | 40000 | 15.83 | 633200
38 | Шприц | Шприцы инъекционные трехкомпонентные, одноразовые, стерильные 20,0 мл | штука | 15000 | 31.06 | 465900
39 | Набор эпидуральной анестезии | Набор эпидуральной анестезии набор 18G | штука | 200 | 24500 | 4900000
40 | Клеенка подкладная резинотканевая | Клеенка подкладная резинотканевая предназначенная для санитарно-гигиенических целей в качестве подкладочного непроницаемого материала и должна служит многократно | метр | 300 | 2250 | 675000
41 | Гигрометр ВИТ - 2 | Прибор предназначен для измерения относительной температуры и влажности воздуха. | штука | 10 | 7250 | 72500
42 | Скальпель | Скальпель стерильный для одноразового применения №22 | штука | 3000 | 312.5 | 937500
43 | Игла для биопсии | MM11150-00 Игла для биопсии 11G-150мм. Система биопсии и аспирации костного мозга с экстракционной канюлей | штука | 20 | 36250 | 725000
44 | Игла для биопсии | PS15030-10 ИГЛА ДЛЯ БИОПСИИ 15G-30MM/15. ИГЛА ДЛЯ АСПИРАЦИИ КОСТНОГО МОЗГА | штука | 20 | 16250 | 325000
45 | Роторасширитель | Роторасширитель с кремальерой | штука | 4 | 18750 | 75000
46 | Языкодержатель | Языкодержатель | штука | 4 | 12500 | 50000
47 | Дезинфицирующие салфетки | Дезинфицирующие салфетки, для экстренней дезинфекции поверхностей, оборудования, изделий медицинского назначения. Действующее вещество ПГМГ, ЧАС | штука | 150 | 5750 | 862500
48 | Трахеостомическая трубка с манжетой | Трахеостомическая трубка с манжетой для взрослых пациентов, размер 8,0 | штука | 100 | 11275 | 1127500
49 | Трахеостомическая трубка с манжетой | Трахеостомическая трубка с манжетой для взрослых пациентов, размер 8,5 | штука | 100 | 11275 | 1127500
50 | Трахеостомическая трубка с манжетой | Трахеостомическая трубка с манжетой для взрослых пациентов, размер 7,5 | штука | 50 | 11275 | 563750
51 | Трахеостомическая трубка с манжетой | Трахеостомическая трубка с манжетой для взрослых пациентов, размер 7,0 | штука | 50 | 11275 | 563750
52 | Бинт стерильный | Бинт стерильный, размер 7*14 | штука | 3000 | 317.5 | 952500
53 | Бинт нестерильный | Бинт нестерильный, размер 7*14 | штука | 7000 | 287.5 | 2012500
54 | Назальная канюля для взрослых | Назальная канюля для взрослых, для проведении кратковременной и/или длительной кислородной терапии через нос пациента | штука | 1500 | 1000 | 1500000
55 | Закрытая аспирационная система эндотрахеальный 72 часа (размеры 14FR) | Закрытая аспирационная система для удаления секрета и восстановления проходимости дыхательных путей у интубированных и трахеостомированных пациентов, находящихся на длительной ИВЛ с сохранением герметичности дыхательной системы. | штука | 50 | 19000 | 950000
56 | Датчик для инвазивного измерения артериального давления с телефоным разъёмом, одноканальный | Датчик для инвазивного измерения артериального и венозного давления, одноканальный преобразователь. | штука | 20 | 26500 | 530000
57 | Спинальная игла | Pencil Point G27. Спинальные иглы с острием типа «Карандаш». Тип игл не имеет режущих краёв для проведения спинномозговой анестезии | штука | 500 | 7500 | 3750000
58 | Манжета для измерения АД | Манжета для измерения АД детская двутрубная, одноразовая 6*11см | штука | 80 | 12250 | 980000
59 | Повязка рулонная | Повязка рулонная 10 cm x10 mt | штука | 10 | 7000 | 70000
60 | Трубка эндотрахеальная с манжетой | Трубка эндотрахеальная варианты исполнения Трубка эндотрахеальная с манжетой размер: 3.0 мм. | штука | 100 | 1087.5 | 108750
61 | Трубка эндотрахеальная с манжетой | Трубка эндотрахеальная варианты исполнения Трубка эндотрахеальная с манжетой размер: 3.5 мм. | штука | 100 | 1087.5 | 108750
62 | Трубка эндотрахеальная с манжетой | Трубка эндотрахеальная варианты исполнения Трубка эндотрахеальная с манжетой размер: 4.0 мм. | штука | 100 | 1087.5 | 108750
63 | Игла для биопсии | Игла для биопсии 9G-100мм - Система биопсии и аспирации костного мозга с экстракционной канюлей | штука | 10 | 36250 | 362500
64 | Браслет | Браслет для новорожденного ( голубой, розовый) | штука | 5000 | 90 | 450000
65 | Мочеприемник | Мочеприемник 2000 мл | штука | 2000 | 348.8 | 697600
Председатель комиссии: Жакибаев А.К.
Заместитель председателя: Молдабеков Е.Т.
Члены комиссии: Идияев С.С.
Секретарь: Айдарұлы Ж.

## П 2
Приложение 2 к протоколу №28-а от 27.10.2022 г.
Квалификационные данные (документы) потенциальных поставщиков:
1) ТОО «DIVES»
№ | Наименование документа
1 | Заявка на участие в тендере
2 | Письмо
3 | Государственная лицензия на фармацевтическую деятельность, с приложениями
4 | Талоны о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий
5 | Свидетельство о государственной регистрации
6 | Электронная справка о государственной регистрации с портала http://egov.kz
7 | Устав
8 | Изменения в Устав
9 | Изменения в Устав
10 | Дополнение в Устав
11 | Сведения об отсутствии налоговой задолженности
12 | Таблицы цен
13 | Письмо
14 | Разъяснение СЭС
15 | Письмо-гарантия по холодовой цепи
16 | Акт санитарно –эпидемиологического обследования
17 | Договор об аренде складского помещения
18 | Договор субаренды
19 | Письмо о соответствии главе 3 пункта 9 правил, установленных постановлением правительства Республики Казахстан
20 | Письмо об отсутствии аффилиированности
21 | Письмо о согласии на расторжение договора закупа
22 | Письмо с управления юстиции о том, что ТОО «DIVES» (ДИВЕС) не подлежит процедуре банкротства и ликвидации.
23 | Свидетельство о НДС
24 | Письмо
25 | Письмо
26 | Выписка о текущем составе участников
27 | Решение единственного участника
28 | Приказа о назначении Директора
29 | Техническая спецификация
30 | Регистрационные удостоверения
31 | Письмо- гарантия о соответствии главе 4 пункта 11 правил, установленных постановлением правительства Республики Казахстан
32 | Письмо о СИ
33 | Платежное поручение
2) ТОО «ФАРМСИНТЕЗ»
№ | Наименование документа
1 | Заявка на участие в тендере
2 | Описи прилагаемых к заявке документов
3 | Электронная копия справки о государственной перерегистрации юридического лица
4 | Устав ТОО «Фарм Синтез»
5 | Государственная лицензия подтверждающая право потенциального поставщика на фармацевтическую деятельность с приложение на оптовую и розничную реализацию лекарственных средств
6 | Сертификат. Аптечный склад стандарту надлежащей дистрибьюторской практики (GDP)
7 | Приказ о назначении директора копия ТОО «Фарм СИНТЕЗ»
8 | Уведомление о начале или прекращении деятельности по розничной реализации изделий медицинского назначения
9 | Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинской техники
10 | Справка об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
11 | Платежное поручение АО Сбербанк
12 | Ценовое предложение потенциального поставщика
13 | Описание сопутствующих услуг
14 | Письмо об отсутствии аффилированности
15 | Информационное письмо
16 | Гарантийное письмо
17 | Технические спецификации в соответствии с приложением 2 к тендерной документации
18 | Копии регистрационных удостоверений, письма о регистрации
19 | Электронный носитель с технической спецификацией
3) ТОО «MST Synergy»
№ | Наименование документа
1 | Заявка
2 | Электронный документ Справка о Государственной регистрации юридического лица
3 | Устав
4 | Изменение в Устав
5 | Приказ
6 | Талон и уведомление
7 | Электронный документ сведения об отсутствии(наличии) задолженности
8 | Ценовые предложения
9 | Информационное письмо о соответствии квалификационным требованиям к пункту 9, главы 3
10 | Гарантийное письмо к пункту 11, главы 4
11 | Письмо об отсутствии аффилированности
12 | Письмо о банкротстве и ликвидации
13 | Техническая спецификация
14 | Регистрационное удостоверение
15 | Письмо об акте санитарно-эпидемиологического обследования
16 | Платежное поручение
4) ТОО «Ais Pharm Group»
№ | Наименование документа
1 | Опись документов. Приложение 3
2 | Заявка на участие в тендере
3 | Справка о государственной перерегистрации юридического лица.
4 | Устав
5 | Лицензия и приложения на фармацевтическую деятельность
6 | Талон-уведомление
7 | Сведения об отсутствии, наличии задолженности с налогового комитета
8 | Письмо о соответствии квалификационным требованиям
9 | Письмо гарантия
10 | Письмо об отсутствии аффилированности
11 | Письмо о согласии на расторжении договора закупа
12 | Письмо сопутствующие услуги
13 | Ценовое предложение. Приложение 4
14 | Приложение 1 к документации
15 | Техническая спецификация. Приложение 2
16 | Документы о государственной регистрации лекарственного средства и (или) медицинского изделия
17 | Справка с банка об отсутствии просроченной задолженности
18 | Диск с электронным описем заявки
5) ТОО «Global MedPharm»
№ | Наименование документа
1 | Опись документов. Приложение 5
2 | Заявка на участие в тендере
3 | Справка о государственной перерегистрации юридического лица.
4 | Устав
5 | Талон-уведомление
6 | Сведения об отсутствии, наличии задолженности с налогового комитета
7 | Письмо о соответствии квалификационным требованиям
8 | Письмо гарантия
9 | Письмо об отсутствии аффилированности
10 | Письмо о согласии на расторжении договора закупа
11 | Письмо сопутствующие услуги
12 | Ценовое предложение. Приложение 4
13 | Приложение 1 к документации
14 | Тендерное обеспечение
15 | Справка с банка об отсутствии просроченной задолженности
16 | Техническая спецификация. Приложение 2
17 | Документы о государственной регистрации лекарственного средства и (или) медицинского изделия
18 | Диск с электронным описем заявки
Председатель комиссии: Жакибаев А.К.
Заместитель председателя: Молдабеков Е.Т.
Члены комиссии: Идияев С.С.
Секретарь: Айдарұлы Ж.

## П 3
Приложение 3 к протоколу итогов №28-а от 27.10.2022 г.
№ лота | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Цена | Сумма, выделенная для закупа | ТОО «DIVES» |  | ТОО «ФАРМСИНТЕЗ» |  | ТОО «MST Synergy» |  | ТОО «Ais Pharm Group» |  | ТОО «Global MedPharm»
[6 empty] | Цена | Сумма | Цена | Сумма | Цена | Сумма | Цена | Сумма | Цена | Сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Ангиографические диагностические катетеры | штука | 30 | 15000 | 450000 |  | 0 |  | 0 | 15000 | 450000 |  | 0 |  | 0
2 | Толкаемая эмболизационная спираль на платформе 0.035 | штука | 15 | 100000 | 1500000 |  | 0 |  | 0 | 100000 | 1500000 |  | 0 |  | 0
3 | Стент для сонной артерии | штука | 20 | 480000 | 9600000 | 480000 | 9600000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | Периферийная эндоваскулярная спиралевидная система эмболизации | штука | 15 | 220000 | 3300000 | 220000 | 3300000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | Глюкоза для инъекций | киллограмм | 100 | 1125 | 112500 |  | 0 | 1120 | 112000 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | Формалин 40% | киллограмм | 60 | 720 | 43200 |  | 0 | 715 | 42900 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | Натрия гидрокорбонат для инъекций | киллограмм | 10 | 4800 | 48000 |  | 0 | 4750 | 47500 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | Колпачки алюминиевые К3 | штука | 100000 | 14.9 | 1490000 |  | 0 | 14.8 | 1480000 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | Пробки мед.рез. черные 4Ц | штука | 100000 | 49.5 | 4950000 |  | 0 | 49 | 4900000 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | Фурациллин | киллограмм | 0.5 | 20800 | 10400 |  | 0 | 20750 | 10375 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 | Крахмал картофельный | киллограмм | 2 | 3000 | 6000 |  | 0 | 2900 | 5800 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 | Кальция хлорид для инъекций | киллограмм | 4 | 6400 | 25600 |  | 0 | 6395 | 25580 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13 | Натрия бромид для инекций | киллограмм | 2 | 9600 | 19200 |  | 0 | 9540 | 19080 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 | Пергидроль 33% | киллограмм | 100 | 1500 | 150000 |  | 0 | 1498 | 149800 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 | Флакон 500 мл | штука | 500 | 168 | 84000 |  | 0 | 165 | 82500 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 | Новокаин для инъекций | киллограмм | 3 | 40600 | 121800 |  | 0 | 40500 | 121500 |  | 0 |  | 0 |  | 0
17 | Фенолфталин чда | киллограмм | 0.05 | 3600 | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18 | Муравьиная кислота | киллограмм | 25 | 1980 | 49500 |  | 0 | 1975 | 49375 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19 | Калия хлорид | киллограмм | 10 | 3800 | 38000 |  | 0 | 3785 | 37850 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20 | Сухие компанеты | комплект | 6 | 3255 | 19530 |  | 0 | 3250 | 19500 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21 | Маска для неинвазивной вентиляции легких | штука | 100 | 43752 | 4375200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 43752 | 4375200 | 43750 | 4375000
22 | Контур дыхательный анестезиологический с влагосборником. | штука | 500 | 13564 | 6782000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13564 | 6782000 | 13562 | 6781000
23 | Трубка эндотрахеальная | штука | 200 | 864 | 172800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 864 | 172800 | 862 | 172400
24 | Трубка эндотрахеальная | штука | 700 | 864 | 604800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 864 | 604800 | 862 | 603400
25 | Трубка эндотрахеальная | штука | 200 | 864 | 172800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 864 | 172800 | 862 | 172400
26 | Вирусо-бактериальный фильтр | штука | 500 | 1832 | 916000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1832 | 916000 | 1828 | 914000
27 | ЭКГ электроды | штука | 1000 | 132 | 132000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 132 | 132000 | 131 | 131000
28 | Назальная канюля | штука | 250 | 45150 | 11287500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45150 | 11287500 | 45147 | 11286750
29 | Парафин П-2 | киллограмм | 50 | 6625 | 331250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6625 | 331250 | 6620 | 331000
30 | Лизоформин 3000, 1 литр | литр | 10 | 26000 | 260000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26000 | 260000 | 25990 | 259900
31 | Соль таблетированная | киллограмм | 400 | 1100 | 440000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1100 | 440000 | 1097 | 438800
32 | Фильтр Diasafe plus | штука | 10 | 128500 | 1285000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 128500 | 1285000 | 128495 | 1284950
33 | Бумага для ЭКГ аппаратов | штука | 500 | 5750 | 2875000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5750 | 2875000 | 5748 | 2874000
34 | Трубка для дренажа силиконовая | метр | 25 | 3000 | 75000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3000 | 75000 | 2997 | 74925
35 | Шприц | штука | 40000 | 24.71 | 988400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24.71 | 988400 | 24.7 | 988000
36 | Шприц | штука | 60000 | 15.69 | 941400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15.69 | 941400 | 15.68 | 940800
37 | Шприц | штука | 40000 | 15.83 | 633200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15.83 | 633200 | 15.82 | 632800
38 | Шприц | штука | 15000 | 31.06 | 465900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 31.06 | 465900 | 31.05 | 465750
39 | Набор эпидуральной анестезии | штука | 200 | 24500 | 4900000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24500 | 4900000 | 24490 | 4898000
40 | Клеенка подкладная резинотканевая | метр | 300 | 2250 | 675000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2250 | 675000 | 2247 | 674100
41 | Гигрометр ВИТ - 2 | штука | 10 | 7250 | 72500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7250 | 72500 | 7245 | 72450
42 | Скальпель | штука | 3000 | 312.5 | 937500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 312.5 | 937500 | 312.45 | 937350
43 | Игла для биопсии | штука | 20 | 36250 | 725000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 36250 | 725000 | 36240 | 724800
44 | Игла для биопсии | штука | 20 | 16250 | 325000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16250 | 325000 | 16240 | 324800
45 | Роторасширитель | штука | 4 | 18750 | 75000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18750 | 75000 | 18740 | 74960
46 | Языкодержатель | штука | 4 | 12500 | 50000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12500 | 50000 | 12490 | 49960
47 | Дезинфицирующие салфетки | штука | 150 | 5750 | 862500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5750 | 862500 | 5747 | 862050
48 | Трахеостомическая трубка с манжетой | штука | 100 | 11275 | 1127500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11275 | 1127500 | 11272 | 1127200
49 | Трахеостомическая трубка с манжетой | штука | 100 | 11275 | 1127500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11275 | 1127500 | 11272 | 1127200
50 | Трахеостомическая трубка с манжетой | штука | 50 | 11275 | 563750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11275 | 563750 | 11272 | 563600
51 | Трахеостомическая трубка с манжетой | штука | 50 | 11275 | 563750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11275 | 563750 | 11272 | 563600
52 | Бинт стерильный | штука | 3000 | 317.5 | 952500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 317.5 | 952500 | 317.4 | 952200
53 | Бинт нестерильный | штука | 7000 | 287.5 | 2012500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 287.5 | 2012500 | 287.4 | 2011800
54 | Назальная канюля для взрослых | штука | 1500 | 1000 | 1500000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1000 | 1500000 | 997 | 1495500
55 | Закрытая аспирационная система эндотрахеальный 72 часа (размеры 14FR) | штука | 50 | 19000 | 950000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19000 | 950000 | 18990 | 949500
56 | Датчик для инвазивного измерения артериального давления с телефоным разъёмом, одноканальный | штука | 20 | 26500 | 530000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26500 | 530000 | 26490 | 529800
57 | Спинальная игла | штука | 500 | 7500 | 3750000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7500 | 3750000 | 7497 | 3748500
58 | Манжета для измерения АД | штука | 80 | 12250 | 980000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12250 | 980000 | 12245 | 979600
59 | Повязка рулонная | штука | 10 | 7000 | 70000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7000 | 70000 | 6990 | 69900
60 | Трубка эндотрахеальная с манжетой | штука | 100 | 1087.5 | 108750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1087.5 | 108750 | 1087.4 | 108740
61 | Трубка эндотрахеальная с манжетой | штука | 100 | 1087.5 | 108750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1087.5 | 108750 | 1087.4 | 108740
62 | Трубка эндотрахеальная с манжетой | штука | 100 | 1087.5 | 108750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1087.5 | 108750 | 1087.4 | 108740
63 | Игла для биопсии | штука | 10 | 36250 | 362500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 36250 | 362500 | 36240 | 362400
64 | Браслет | штука | 5000 | 90 | 450000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 90 | 450000 | 89 | 445000
65 | Мочеприемник | штука | 2000 | 348.8 | 697600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 348.8 | 697600 | 348.7 | 697400
Председатель комиссии: Жакибаев А.К.
Заместитель председателя: Молдабеков Е.Т.
Члены комиссии: Идияев С.С.
Секретарь: Айдарұлы Ж.