## Лист1
Приложение к протоколу итогов №32 от 29.11.2022 г.
№ лота | Торговое наименование | Характеристика | Ед. изм | Кол-во | Цена | Сумма, выделенная для закупа
[7 empty] | Цена | Сумма | Поставщик
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9
1 | Интракраниальный двухпросветный баллон | Баллонный катетер для лечения стеноза мозговых артерий с целью улучшения перфузии. Баллон двигается по проводнику с внутреннем диаметром 0.0165". Рабочая длина 150 см. Двухпросветный баллонный катетер (OTW), внешний дистальный диаметр 2.7F, внешний проксимальный диаметр 3.7F. Номинальное рабочее давление 6 атм, номинальное давление разрыва 14 атм. Диаметры баллона: 1.5 / 2.0 /2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 мм. Рабочая длина баллона 8 мм. Подвижный кончик длиной 10 мм. Наличие трех маркеров - первый дистальный маркер для гибкого кончика, размещенный для контроля положения катетера, два маркера для номинальной длины баллона. Совместим с проводником ≤ 0.014". Наличие гидрофильного покрытия. Возможность доставки стента через баллонный катетер. | штук | 5 | 500000 | 2500000 | 500000 | 2500000 | ТОО "Олива"
2 | Эмбол-ретривер с взаимосвязанными клетками | Показания к реваскуляризации острого ишемического инсульта • Состоит из подверженных свертыванию восстанавливающихся клеток, соединенных нитиноловой трубкой, маркерными полосами и проволокой из нержавеющей стали • Каждый сегмент может самостоятельно обходить изгибы и выгибы • Совместим с 0,017'' микрокатетером • Доступны в различных конфигурациях :3-5 сфер, диаметр 3,0 - 6,0 мм. Рабочая длина от 15 до 44 мм | штук | 2 | 1340000 | 2680000 | 1339900 | 2679800 | ТОО "МедКор"
| ИТОГО |  |  |  |  | 5180000
| Председатель комиссии: |  | Жакибаев А.К.
| Члены комиссии: |  | Молдабеков Е.Т.
Идияев С.С.
| Секретарь: |  | Айдарұлы Ж.