## Приложение 1 к ТД
Приложение 1
технические и качественные характеристики, включая технические спецификации, объем, суммы, выделенные для их закупа, место, сроки, условия платежей закупаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий
№ лота | Международное непатентованное наименование | Полная характеристика (описание) товаров | Единица измерения | Кол-во (объем) | Цена | Сумма, выделенная для закупа | Условие платежа | Место поставки | Условия поставки | Срок поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Аптечка матери и ребенка | Должен содержать: 1. Руководство по уходу за детьми раннего возраста в семье на казахском и русском языках в одном экземпляре; 2. Буклет: Национальный календарь прививок в одном экземпляре; 3. Водный термометр (1 штука)-для измерения температуры воды при купании новорожденного, в интервале от 0С до +40С. Используется перед купанием младенца; 4. Медицинский термометр электронный (1 штука) 5. Стерильный бинт (1 штука) - из отбеленной гигроскопической медицинской 100% хлопковой марли для обработки ран, для оказания первой медицинской помощи, упакована в индивидуальную упаковку из пергамента 5м х10 см.6. Слизеотсос для носовых путей (1 штука) - назальный аспиратор в виде груши, резинового баллона и мягкого наконечника. Используют для ежедневного очищения носа у ребенка. 7. Крем детский (1 штука) - специально для детей, для ухода за чувствительной кожей младенцев. Гипоаллергенно, не содержит красителей, ароматизаторов, парабенов. Объем крема – 45 мл. 8. Мыло детское (1 штука) -, для ухода за нежной и чувствительной кожи младенца. Мыло не содержит в своем составе: консервантов, химикатов, красителей, ароматизаторов., 9. Антисептик для рук - для дезинфекции рук и кожи, гипоаллергенен, продолжительный антибактериальный эффект, после обработки сохраняется в течение 5 часов, не содержит фосфатов, хлора, кислот. Бесцветная прозрачная жидкость. Объем – 100 мл.10. Оральные регидратационные соли - 2 упаковки - порошок, состав: натрия хлорида-3,50 гр, калия хлорида-1,50 гр, натрия цитрат-2,90 гр, глюкоза безводная -20,0 гр. Саше -27,9 гр порошка 7,5 х 10,5 см, с внутренней алюминиевой прокладкой. 11. Стерильная вата, 200 грамм- 100% хлопок для обработки ран, ежедневного гигиенического ухода для детей. Обеспечивает максимальный впитывающий эффект подходит для любого типов кожи и не имеет противопоказаний. Аптечка Матери и ребенка должна быть укомплектована в картонную коробку. Размеры: 24,5см*13,0см*7,5см | набор | 12000 | 4494 | 53928000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
2 | Лизоформин 3000 | Область применения Универсальное дезинфицирующее средство (концентрат) для дезинфекции (включая ДВУ эндоскопов) и стерилизации медицинских инструментов из любых материалов (включая микроинструменты и стоматологические инструменты); а также для дезинфекции поверхностей. Микробиологическое действиеПрепарат обладает бактерицидной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (в том числе микобактерий туберкулеза), вирулицидной (в том числе возбудителей гепатитов В, С, D, ВИЧ-инфекции), рота-, полио-, энтеровирусов, аденовирусов, вирусов гриппа, герпеса, возбудителей внутрибольничных инфекций, фунгицидной активностью (включая грибы рода Кандида и Трихофитон), спороцидной активностью в отношении возбудителей опасных инфекций: чумы, холеры, туляремии, бруцеллеза, вегетативной и споровой форм сибирской язвы. Характеристика: Препарат изготовлен на основе высокоэффективной композиционной формулы, содержащей глутаровый альдегид, глиоксаль, дидецилдиметиламмоний хлорид. Предназначен для проведения дезинфекции (в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой при добавлении средства «Бланизол Пур») изделий медицинского назначения (включая хирургическиеи стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним) из различных материалов.Применяется для дезинфекции изделий медицинского назначения при особо опасныхинфекциях (чума, холера, туляремия, сап, мелиоидоз, сибирская язва). Дезинфекция высокого уровня (ДВУ) эндоскопов: 8% раствор - 50°С -5 мин! Стерилизация изделий медицинского назначения,в томчисле хирургических и стоматологических инструментов, эндоскопов и инструментов к ним -8% - 50°С -60 мин.Дезинфекции поверхностей санитарно-технического оборудования, уборочного материала– 0,1-0,5%, при особо опасных инфекциях (чума, холера, туляремия, сап, мелиоидоз) - 0,1-2%.. Используется для борьбы с плесенью в нежилых помещениях: подвалы, склады (кроме продуктовых) и т.п. Применяется для дезинфекции поверхностей, мебели, сантехнического оборудования, предметов ухода за больными на коммунальных объектах. Рекомендован для проведения генеральных уборок в ЛПУ. Рабочие растворы, предназначенные для использования при комнатной температуре, при условии их хранения в закрытых емкостях при комнатной температуре (18-22°С) используются многократно в течение 14 дней благодаря современной сбалансированной формуле. Препарат соответствует высоким стандартам немецкого качества, при производстве проходит многоуровневый контроль по стандарту ISO. | штук | 30 | 26200 | 786000
3 | Шприц на перфузор | Одноразовый стерильный оригинальный шприц ПЕРФУЗОР для шприцевых насосов (Original Perfusor Syringe 50 ml, Luer Lock) Прецизионное изготовление и лучшие технические характеристики (сила трения поршня, равномерность диаметра циллиндра, точность и постоянство воспроизведения размеров компонентов шприца и др.) -усиленная канюля Люэр лок -дополнительное уплотнительное кольцо на поршне, что особенно важно при режимах инфузии с высоким риском для пациента , как то: :автоматизированная инфузия через катетеры малого диаметра (новорожденные, эпидуральная и проводниковая анальгезия и др.), автоматизированная инфузия с высокой скоростью, автоматизированная инфузия внутриартериальная. Объем 50 мл. Игла 2 мм х 30 мм. Положение канюли центральное. Градуировка мл 1. Соединение ЛУЕР ЛО | штук | 500 | 1210 | 605000
| ИТОГО |  |  |  |  | 55319000