## Приложение 1 к ТД
Приложение 1
технические и качественные характеристики, включая технические спецификации, объем, суммы, выделенные для их закупа, место, сроки, условия платежей закупаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий
№ лота | Международное непатентованное наименование | Полная характеристика (описание) товаров | Единица измерения | Кол-во (объем) | Цена | Сумма, выделенная для закупа | Условие платежа | Место поставки | Условия поставки | Срок поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Медицинская пленка для сухой печати | Лазерная DI-HL формата 20*25 см. Пленка медицинская DI-HL формата 20x25 см, для "сухой" печати и воспроизведения снимков компьютерной томографии, магниторезонансной томографии, диагностических рентгеновских исследований, ангиографических исследований, маммографических исследований и пр. исследований. Полная совместимость с медицинскими принтерами DryPix 4000, DryPix 6000. Технические характеристики: Подложка – холодный голубой тон. Толщина подложки 175 микрон. Лазерное экспонирование. Минимальная оптическая плотность, D mix 0,21. Максимальная оптическая плотность, D max, 3,4. Уровни градации серого, бит, 14. Размер 20x25 см. Количество листов пленки в одной пачке листов 150 | упаковка | 45 | 74865 | 3368925 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
2 | Бумага для УЗИ | Бумага для УЗИ 110мм*20м*17мм. Характеристика: ●Длина рулона - 20 м. ● Ширина бумаги - 110 мм. ● Разрешение изображения - 325 dpi. ●Передача полутонов - 8 бит (256 оттенков серого) | штук | 30 | 9100 | 273000
3 | Термопленка | Медицинская термографическая пленка для общей рентгенографии 35х43 №100 14х17 дюймов. Пленка на 168-микронной PET подложке. Максимальная оптическая плотность:>3.0. Полностью утилизируемая упаковка. Дневная загрузка (пленка не чувствительна к свету). Термоэмульсионный слой изготовлен на основе AgOS и активатора. Сроки архивирования соответствуют требованиям ANSI IT 9.11 и IT 9.19. Обязательно предоставить сертификат безопасности. | упаковка | 30 | 208000 | 6240000
4 | Термопленка | Медицинская термографическая пленка для общей рентгенографии 20,3х25,4 №100 8х10 дюймов. Пленка на 168-микронной PET подложке. Максимальная оптическая плотность:>3.0. Полностью утилизируемая упаковка. Дневная загрузка (пленка не чувствительна к свету). Термоэмульсионный слой изготовлен на основе AgOS и активатора. Сроки архивирования соответствуют требованиям. ANSI IT 9.11 и IT 9.19. Обязательно предоставить сертификат безопасности. | упаковка | 30 | 78000 | 2340000
5 | Браслет для новорожденного | розового цвета | штук | 12000 | 150 | 1800000
6 | Браслет для новорожденного | голубого цвета | штук | 12000 | 150 | 1800000
7 | Шприц | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 20мл; с иглами 20Gx11/2. Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. | штук | 70000 | 31 | 2170000
8 | Глюкоза | Кристаллический порошок белого цвета, для инъекций | килогра́мм | 150 | 1515 | 227250
9 | Натрия хлорид | Бесцветный или белого цвета порошок, для инъекций | килогра́мм | 500 | 990 | 495000
10 | Натрия гидрокорбонат для инъекций | Белый порошок | килогра́мм | 24 | 1980 | 47520
11 | Колпачки алюминиевые К3 | Алюминиевые, стального цвета, гибкие | штук | 280000 | 20.3 | 5684000
12 | Пробки медицинские резиновые черные 4Ц | Резиновые, черного цвета | штук | 280000 | 57 | 15960000
13 | Масло растительное | Рафинированное, подсолнечное | литр | 60 | 1350 | 81000
14 | Фурациллин | Порошок желтого цвета | килогра́мм | 1 | 28050 | 28050
15 | Крахмал картофельный | Белый пористый порошок белого цвета | килогра́мм | 2 | 1095 | 2190
16 | Кальция хлорид для инъекций | Кристаллический порошок белого цвета | килогра́мм | 5 | 7125 | 35625
17 | Натрия бромид для инекций | Кристаллический порошок белого цвета | килогра́мм | 5 | 13800 | 69000
18 | Калия йодид для инекций | Кристаллический порошок белого цвета | килогра́мм | 5 | 74850 | 374250
19 | Пергидроль 33% | Бесцветная жидкость | килогра́мм | 350 | 1700 | 595000
20 | Флакон | Стеклянные, бесцветные, 200-250 мл | штук | 3000 | 132.75 | 398250
21 | Флакон | Стеклянные, бесцветные, 400-450 мл | штук | 2000 | 183 | 366000
22 | Новокаин для инъекций | Кристаллический порошок белого цвета | килогра́мм | 5 | 38400 | 192000
23 | Калий хлор для инъекций | Кристаллический порошок белого цвета | килогра́мм | 24 | 3375 | 81000
24 | Уксусная кислота ледяная чда | Жидкость белого или желтоватого цвета, может выглядеть как лед | килогра́мм | 10 | 3800 | 38000
25 | Пергаментная бумага | Желтоватого цвета, не пропускает влагу и жиры, термостойкая | килогра́мм | 14 | 4800 | 67200
26 | Аминокапроновая кислота | Кристаллический порошок белого цвета | килогра́мм | 6 | 176250 | 1057500
27 | Фенолфталин чда | Порошок без цвета,состоящий из мелких кристаллов | грамм | 0.05 | 58800 | 2940
28 | Резина черная | Купонная черная резина для флаконв | килогра́мм | 2 | 5600 | 11200
29 | Формалин 40% | Прозрачная жидкость | килогра́мм | 60 | 780 | 46800
30 | Муравинная к-та 85% | Безцветная прозрачная жидкость с резким запахом | килогра́мм | 50 | 4900 | 245000
31 | Игла для региональной анестезии спинальная 27 G (0,43mm) х90mm | Игла для региональной анестезии спинальная 27 G (0,43mm) х90mm Vogt Medical c острием карандашного типа (Pencil Point) с провадниковой иглой | штук | 1500 | 6500 | 9750000
32 | Канюля/катетер внутривенный периферический | Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Стерилизован этилен оксидом. Размер 14 G | штук | 5500 | 78.39 | 431145
33 | Канюля/катетер внутривенный периферический | Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Стерилизован этилен оксидом. Размер 16 G | штук | 5200 | 78.39 | 407628
34 | Канюля/катетер внутривенный периферический | Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Стерилизован этилен оксидом. Размер 18 G | штук | 5000 | 78.39 | 391950
35 | Канюля/катетер внутривенный периферический | Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Стерилизован этилен оксидом. Размер 20 G | штук | 1000 | 78.39 | 78390
36 | Канюля/катетер внутривенный периферический | Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Стерилизован этилен оксидом. Размер 22 G | штук | 2000 | 78.39 | 156780
37 | Бинт стерильный | размер 7*14, стерильный | штук | 4000 | 337.5 | 1350000
38 | Бинт нестерильный | размер 7*14, нестерильный | штук | 6000 | 297 | 1782000
39 | Мазь глазная | Тетрациклиновая мазь глазная 1 %, 3 г | туба | 4058 | 477 | 1935666
40 | Удлинитель для инфузионных насосов одноразовый 150 см | Удлинитель для инфузионных насосов одноразовый 150 см | штук | 800 | 1200 | 960000
41 | Клеенка подкладная резинотканевая | Клеенка подкладная резинотканевая | метр | 600 | 5325 | 3195000
42 | ЭКГ бумага | ЭКГ бумага, размер 215*25*16 | штук | 300 | 6527 | 1958100
43 | Мочеприемник стерильный однократного применения | Мочеприемник стерильный однократного применения, объемами: 2000 мл | штук | 4700 | 468.88 | 2203736
44 | Презервативы | Презервативы одноразовые | штук | 2500 | 50 | 125000
45 | Скальпельстерильный, однократного применения | стерильный, однократного применения, с защитным колпачком, со съемными лезвиями, №22 | штук | 3000 | 80 | 240000
46 | Гель для ультразвуковых исследований | Нейтрален, растворим в воде, сохраняет вязкость независимо от температуры и рН кожи. Легко и равномерно наносится на кожу и не оказывает раздражающего действия. Состав: карбомер (940), глицерин, триэтаноламин, додецилсульфат натрия, Tween-80, этил гидроксид бензоата, дистиллированная вода. Объем 5 л. | канистра | 40 | 5505.17 | 220206.8
47 | Жгут кровоостанавливающие | Жгут кровоостанавливающий эластичный | штук | 100 | 1500 | 150000
48 | Контур дыхательный неонатальный с обогревом (ИВЛ) | Контур дыхательный неонатальный с обогревом (ИВЛ) | штук | 200 | 55000 | 11000000
49 | Кальция глюконат стабилизированный | Раствор для инъекций, 100 мг/мл, 10 мл, №10 | ампула | 300 | 109.4 | 32820
50 | Катетер Фолея | 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер №22 | штук | 2000 | 356.33 | 712660
51 | Катетер Фолея | 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер №20 | штук | 2500 | 356.33 | 890825
52 | Катетер Фолея | 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер №18 | штук | 2150 | 356.33 | 766109.5
53 | Катетер Фолея | 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер №16 | штук | 500 | 356.33 | 178165
54 | Катетер Фолея | 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер №14 | штук | 100 | 356.33 | 35633
55 | Экспресс-анализатор концентрации глюкозы, холестерина и триглицеридов в капиллярной крови ABK Care Multi | Экспресс-анализатор концентрации глюкозы, холестерина и триглицеридов в капиллярной крови ABK Care Multi | штук | 5 | 60610 | 303050
56 | Тест-полоски холестерина ABK Care Multi № 25 | Тест-полоски холестерина ABK Care Multi № 25 | упаковка | 160 | 19440 | 3110400
57 | Гигрометр ВИТ-2 | Гигрометр ВИТ-2 | штук | 20 | 28350 | 567000
58 | ЭКГ бумага | ЭКГ бумага, размер 216*30*16 | штук | 62 | 6527 | 404674
59 | Система для переливания крови и кровезаменителей с иглой размером 18G (1,2х38мм), стерильная, однократного применения | Система для переливания крови и кровезаменителей состоит из: иглы, защитного колпачка для иглы, адаптера для иглы, инъекционного участка для дополнительных инъекций, трубки, роликового зажима, регулирующего скорость потока, капельной камеры, фильтра крови и ее компонентов, прокалывающего устройства с встроенным воздушным клапаном и воздушным фильтром. | штук | 400 | 118.2 | 47280
60 | Абсорбер СО2 | Натронная известь применяется для поглощения CO2 во время анестезии по полузакрытому контуру (low-fl ow anesthesia). Абсорбер СО2 отвечает требованиям современных анестезиологических технологий. Свойства натронной извести зависят от химического состава и геометрической формы гранул. Химический состав: Гидроксид кальция 81 % Ca(OH)2; Вода 16 % H2O; Гидроксид натрия 3 % NaOH; Цветной индикатор ethyl violet. В составе Абсорбера СО2 нет КОН, что позволяет значительно снизить содержание продуктов деградации анестетиков в дыхательной смеси. Наличие в композиции цветного индикатора, меняющего окраску в зависимости от рН среды, дает возможность визуально оценить степень истощения натронной извести. Изменение окраски натронной извести с белой на фиолетовую сигнализирует о необходимости замены адсорбента. Уникальная полусферическая форма гранул натронной извести. Абсорбер СО2 обеспечивает ей целый ряд преимуществ: • Большая площадь поверхности (суммарная площадь гранул в одном адсорбере сопоставима с размером футбольного поля) означает большую поглощающую способность. • В обычной натронной извести, помещенной в адсорбер, очень быстро образуются каналы, по которым проходит значительный объем газа. В результате часть натронной извести не вступает в контакт с газовой смесью и не поглощает CO2. Объем 5 л. | канистра | 10 | 75225 | 752250