## П 1
Приложение 1 к протоколу №19-а от 29.05.2023 г.
№ лота | Наименование | Краткое описание | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма, выделенная для закупа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Бикарбонат натрия для гемодиализа, однократного применения, порошок в пакетах | Концентрат сухой, гранулированный, основной, бикарбонатный - 8,4 %. Для приготовления готового раствора - 7,74 литра; Расфасовка - 650 граммов | штук | 900 | 2800 | 2520000
2 | Диализатор капиллярный | класса FX с мембраной Helixone стерильный, однократного применения, размерами FX8, FX10. размер FX8: Площадь поверхности мембраны - от 1,3 до 1,4 м2. Материал мембраны - геликсон. Объём заполнения 70 - 75 мл. Коэффициент ультрафильтрации менее 20,0 мл/мм Hg/час. Клиренс при Qb - 200 мл/мин., Qd=500 мл/мин. наличие: мочевина не менее 190 мл/мин.; креатинин не менее 175 мл/мин.; фосфаты не менее 160 мл/мин.; витамины B12 не менее 105 мл/мин. Стерилизация – паровая. Размер FX10: Площадь поверхности мембраны - от 1,7 до 1,8 м2. Материал мембраны - геликсон. Объём заполнения 95 - 99 мл. Коэффициент ультрафильтрации менее 20,0 мл/мм Hg/час. Клиренс при Qb - 200 мл/мин., Qd=500 мл/мин. наличие: мочевина не менее 190 мл/мин.; креатинин не менее 180 мл/мин.; фосфаты не менее 170 мл/мин.; витамины B12 не менее 120 мл/мин. Стерилизация - паровая. | штук | 900 | 5400 | 4860000
3 | Наборы для подключения и отключения пациентов к процедуре гемодиализа | Он включает в себя нитриловые перчатки различного размера, а именно маленького и среднего, нетканые тампоны, нетканые повязки, лейкопластырь, стерильную салфетку на тканевой основе, пленка и бумага для пакета. Набор для отключения состоит из следующих компонентов: 1 пара нитриловых перчаток — маленькие, средние; 1 очень большая отдельная виниловая перчатка; 4 нетканых тампона 7,5 см × 7,5 см; 2 нетканых пластыря. Набор для подключения состоит из следующих компонентов: 1 стерильная салфетка на тканевой основе 50 см × 50 см; 1 пара нитриловых перчаток (маленькие, средние); 6 нетканых тампона 7,5 см × 7,5 см; 4 нетканых лейкопластыря 14,5 см × 1,5 см; 4 нетканых лейкопластыря 14,5 см × 2,5 см. | набор | 900 | 800 | 720000
4 | Сухие кислотные концентраты | Упаковка для приготовления концентрата - 100 литров. Разведение - 1/34. Показатели после смешивания с бикарбонатным концентратом 8,4 % наличие: натрий (Na+) - 138,00 ммоль/литр; калий(K+) - 2,00 ммоль/литр; кальций(Ca+) – 1,50 ммоль/литр; магний(Mg+) – 0,50 ммоль/литр; хлор (Cl-) – 106,00 ммоль/л,ацетат CH3COO - 6,00 ммоль/литр; HCO3 - 32,00 ммоль/литр; глюкоза – 1,00 г/л. | упаковка | 45 | 44000 | 1980000
5 | Фильтр | Фильтр, адаптированный. Площадь поверхности мембраны - от 2,0 до 2,2 м2. Материал мембраны - полисульфон | штук | 9 | 74000 | 666000
6 | Фистульные иглы (артериальные) стерильные, однократного применения | 15G: размер иглы—15G (1,8 мм); длина трубки—15 см; крылышки—вращающиеся; боковое отверстие—для предотвращения присасывания иглы. Стерилизация—этиленоксид или гамма излучение. 16G: размер иглы—16G (1,6 мм); длина трубки—15 см; крылышки—вращающиеся; боковое отверстие—для предотвращения присасывания иглы. Стерилизация—этиленоксид или гамма излучение. | штук | 900 | 450 | 405000
7 | Фистульные иглы (венозные) стерильные, однократного применения | 15G: размер иглы—15G (1,8 мм); длина трубки—15 см; крылышки—вращающиеся; боковое отверстие—для предотвращения присасывания иглы. Стерилизация—этиленоксид или гамма излучение. 16G: размер иглы—16G (1,6 мм); длина трубки—15 см; крылышки—вращающиеся; боковое отверстие—для предотвращения присасывания иглы. Стерилизация—этиленоксид или гамма излучение | штук | 900 | 450 | 405000
8 | Цитростерил | Дезинфектант на основе лимонной кислоты для горячей химической дезинфекции и декальцификации аппаратов «Искусственная почка» в канистре 5л, Действующие вещества: лимонная кислота - 21%, молочная кислота - 5%, малоновая кислота - 5% | канистра | 18 | 24200 | 435600
9 | Кровопроводящие магистрали для гемодиализа в наборе артерия-вена | Метод стерилизации: этилен оксид/гамма; Внутренний диаметр: 8,0 мм; Диаметр подсоединителя: 22,0 мм; Максимальное давление: 2,5 бар.; Фильтр: 200 мкм | набор | 900 | 3100 | 2790000
| ИТОГО |  |  |  |  | 14781600
Председатель комиссии: Жакибаев А.К.
Заместитель председателя: Молдабеков Е.Т.
Члены комиссии: Идияев С.С.
Секретарь: Айдарұлы Ж.

## П 2
Приложение 2 к протоколу №19-а от 29.05.2023 г.
Квалификационные данные (документы) потенциального поставщика:
1) ТОО «IBF Group»
1 | Заявка на участие в тендере от ТОО «IBF Group»
2 | Опись документов, прилагаемых к заявке
3 | Устав ТОО «IBF Group»
4 | Справка о государственной регистрации юридического лица ТОО «IBF Group»
5 | Талон
6 | Лицензия на Фармацевтическую деятельность
7 | Ценовые предложения по лотам № 1-9
8 | Платежное поручение № 156 от 16.05.23.
9 | Справка об отсутствии просроченной задолженности
10 | Сведения об отсутствии налоговой задолженности ТОО «IBF Group»
11 | Информационное письмо
12 | Письмо на предельные цены
13 | Письмо о соответствии
14 | Письмо требования к товарам
15 | Письмо Аффилированности
16 | Техническая спецификация
17 | Регистрационные удостоверения
Председатель комиссии: Жакибаев А.К.
Заместитель председателя: Молдабеков Е.Т.
Члены комиссии: Идияев С.С.
Секретарь: Айдарұлы Ж.

## П 3
Приложение 3 к протоколу итогов №19-а от 29.05.2023 г.
№ лота | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Цена | Сумма, выделенная для закупа | ТОО «IBF Group»
[6 empty] | Цена | Сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
1 | Бикарбонат натрия для гемодиализа, однократного применения, порошок в пакетах | штук | 900 | 2800 | 2520000 | 2800 | 2520000
2 | Диализатор капиллярный | штук | 900 | 5400 | 4860000 | 5400 | 4860000
3 | Наборы для подключения и отключения пациентов к процедуре гемодиализа | набор | 900 | 800 | 720000 | 800 | 720000
4 | Сухие кислотные концентраты | упаковка | 45 | 44000 | 1980000 | 44000 | 1980000
5 | Фильтр | штук | 9 | 74000 | 666000 | 74000 | 666000
6 | Фистульные иглы (артериальные) стерильные, однократного применения | штук | 900 | 450 | 405000 | 450 | 405000
7 | Фистульные иглы (венозные) стерильные, однократного применения | штук | 900 | 450 | 405000 | 450 | 405000
8 | Цитростерил | канистра | 18 | 24200 | 435600 | 24200 | 435600
9 | Кровопроводящие магистрали для гемодиализа в наборе артерия-вена | набор | 900 | 3100 | 2790000 | 3100 | 2790000
| ИТОГО |  |  |  | 14781600 |  | 14781600
Председатель комиссии: Жакибаев А.К.
Заместитель председателя: Молдабеков Е.Т.
Члены комиссии: Идияев С.С.
Секретарь: Айдарұлы Ж.