## Приложение к Приказу
Приложение
Наименование закупаемых медицинских изделий
№ лота | Международное непатентованное наименование | Полная характеристика (описание) товаров | Единица измерения | Кол-во (объем)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Контейнер для сбора биоматериала | Контейнер для сбора биоматериала п/п в инд.уп. 30 мл. Обеспечивающий полную герметичность при транспортировке биологического материала. | штук | 1000
2 | Контейнер для сбора биоматериала | Контейнер для сбора биоматериала п/п в инд.уп. 60 мл. Обеспечивающий полную герметичность при транспортировке биологического материала. | штук | 3250
3 | Бикс с фильтром КСКФ – 18 | Бикс с фильтром КСКФ – 18 Бикс КСКФ 18 (V:18л,D:390мм,Н:190мм). Запасные фильтры. Технические характеристики:● Условный объем 18 куб. дм; ● Диаметр не более 390 мм; ● Высота не более 190 мм; ● Масса не более 2.5 кг. | штук | 10
4 | Бикс с фильтром КСКФ – 12 | Бикс КСКФ 18 (V:12л,D:340мм,Н:160мм). Запасные фильтры. Технические характеристики: ● Условный объем 18 куб. дм; ● Диаметр не более 340 мм; ● Высота не более 160 мм; ● Масса не более 2.0 кг. | штук | 10
5 | Клипсы ligaclip средне-большие | Клипсы ligaclip средне-большие LT-300, Клипсы стерильные титановые "средне-большие", U-образной формы с дистальным типом закрытия для клипирования сосудов. Апертура открытой клипсы - 5,5 мм, длина закрытой клипсы - 8,7 мм. Наличие продольных и поперечных бороздок на внутренней поверхности клипс, обеспечивающих стабильную фиксацию на анатомических структурах, наличие насечек на внешней стороне клипс, конкордантных насечкам на внутренней поверхности браншей клипаппликаторов соответствующего размера, для надежного удержания клипс в браншах клипаппликатора. МРТ-совместимость. Цветовая маркировка - зеленая. Стерильные, в кассетах. | штук | 200
6 | Соль таблетированная | Солевые состоят из сверхчистой вакуумной соли хлорида натрия, где содержание NaCl, не менее - 99,9 %. Содержание недопустимых примесей менее 0,01%. | киллограмм | 250
7 | Система для переливания крови и кровезаменителей стерильная | Система для переливания крови и кровезаменителей с иглой размером 18G (1,2х38мм), стерильная, однократного применения. Система для переливания крови и кровезаменителей состоит из: иглы, защитного колпачка для иглы, адаптера для иглы, инъекционного участка для дополнительных инъекций, трубки, роликового зажима, регулирующего скорость потока, капельной камеры, фильтра крови и ее компонентов, прокалывающего устройства с встроенным воздушным клапаном и воздушным фильтром. | штук | 300
8 | Набор реагентов «Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации» «Сифилис-АгКЛ-РМП» | Комплект №2, 2000 определений (7 флаконов по 10,0 мл.) Набор применяется при диагностики сифилиса для исследования плазмы (сыворотки) крови или спинно-мозговой жидкости (СМЖ) человека в реакции микропреципитации (РМП). | набор | 8
9 | Сыворотка положительная для определения сифилиса | Комплект № 1/1 набора реагентов представляет жидкие сыворотки крови кролика, содержащие антитела к Treponema pallidum (положительные), 10 флаконов по 1,0 мл | упкаовка | 1
10 | Сыворотка слабоположительная для определения сифилиса | Комплект № 1/2 набора реагентов представляет жидкие сыворотки крови кролика, содержащие антитела к Treponema pallidum (слабоположительные), 10 флаконов по 1,0 мл | упкаовка | 1
11 | Сыворотка отрицательная для определения сифилиса | Комплект № 1/3 набора реагентов представляет жидкие сыворотки крови кролика, не содержащие антитела к Treponema pallidum (отрицательные), 10 флаконов по 1,0 мл | упкаовка | 1
12 | Набор для окраски мазков по Граму | Набор для окраски мазков по Граму на 100 предм.ст.,100мл, АГАТ, наб. предназначен для выявления микроорганизмов в мазках крови, мочи, мокроте и других огических жидкостях, дифференциальной окраски и выявления принадлежности бактерий к грамположительным или к грамотрицательным группам. Набор реагентов рассчитан на проведение 100 определений при расходе по 1,0 мл рабочего раствора красителей на один анализ. | упкаовка | 2
13 | Азур-Эозин по Романовскому | Азур-Эозин по Романовскому с буфером, 1л (разв.1:20), Азур эозин - краситель по Романовскому предназначен для окраски форменных элементов крови. | литр | 4
14 | Метиленовый синий Эозин по Май-Грюнвальду | Метиленовый синий Эозин по Май-Грюнвальду 1л Минимед. Стабилизированный раствор красителя Эозин по Май-Грюнвальду дает первичную окраску и фиксацию препаратов крови. Эозин окрашивает эритроциты в крови. | литр | 4
15 | Гильзы с круглым дном центрифуги | Используется при центрифугировании пробирок 16х150 с круглым дном, ОПн-3-02 | штук | 60
16 | Гильзы с круглым дном центрифуги | Используется при центрифугировании пробирок 16х150 с конусным дном, ОПн-3-02 | штук | 60
17 | Тест полоски для анализа мочи | Тест-полоски определения Кетонов №100 | упкаовка | 100
18 | Ареометр - урометр | Ареометр - урометр (1000-1050 г/см3), - лабораторное устройство для определения относительной плотности мочи (удельного веса). | штук | 4
19 | Воронка лабораторная стекло | Воронка лабораторная стекло 100*150ММ, Предназначена для переливания и фильтрования жидкостей. | штук | 2
20 | Воронка лабораторная стекло | Воронка лабораторная стекло 150-230 ММ, Предназначена для переливания и фильтрования жидкостей. | штук | 2
21 | Воронка лабораторная стекло | Воронка лабораторная стекло 36*50мм, Предназначена для переливания и фильтрования жидкостей. | штук | 2
22 | Воронка лабораторная стекло | Воронка лабораторная стекло 56*80мм, Предназначена для переливания и фильтрования жидкостей. | штук | 2
23 | Воронка лабораторная стекло | Воронка лабораторная стекло 75*110мм, Предназначена для переливания и фильтрования жидкостей. | штук | 2
24 | Гигрометр психрометрический | Гигрометр психрометрический ВИТ 2, применяется для измерения температуры и относительной влажности воздуха во внутренних помещениях: на складах, в торговых залах, в материальных комнатах. Минимальная температурный для измерения влажности +5°С; максимальная температура +25°С. | штук | 16
25 | Пипетка к СОЭ-метру ПС/СОЭ-01 | Пипетка к СОЭ-метру ПС/СОЭ-01, Пипетки к СОЭ-метру ПС/СОЭ-01 предназначена для определения скорости оседания эритроцитов от 0 до 90 мм в СОЭ-метре. Изготовлена из стекла марки НС-1 по ГОСТ 19808-86. | штук | 2000
26 | Масло иммерсионное | Масло иммерсионное, синтетическое, Агат ТИП-А, Классическое,100 мл. Используют в качестве необходимого вспомогательного реагента в световой микроскопии биологических препаратов при увеличениях объектива свыше 40. | флакон | 4
27 | Пробирка микроцентрифужная типа "Эппендорф" | Пробирка микроцентрифужная типа "Эппендорф", п/п, 500 шт/уп, Предназначена для взятия микропроб сыворотки крови и других биологических жидкостей, их хранения и транспортировки в медицинское учреждение. | упкаовка | 60
28 | Индикатор стерилизации | Индикатор стерилизации наружн., б/ж 1000 тестов. Индикаторы предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных воздушной стерилизации – температуры и времени стерилизационной выдержки – в камере воздушных стерилизаторов с предельным отклонением температуры ±3°С. | упкаовка | 1
29 | Палочка стеклянная | Палочка стеклянная L=220 мм, Ø 5±1 мм. Разработана для перемешивания невязких растворов. | штук | 20
30 | Пипетка Пастера | Пипетка Пастера, стерильная, градуированная 3,5. Пипетки Пастера стерильные предназначены для дозирования растворов при проведении серологических и бактериологических исследований. На каждую пипетку нанесена рельефная градуировка. Шкала градуировки 0,5-3,0 мл. | штук | 50
31 | Планшет П-50 | Планшет для определения групп крови на 50 лунок | штук | 20
32 | Пробирка лабораторная центрифужная | Пробирка лабораторная центрифужная градуированная, вид П-1-10-0,2 | штук | 2000
33 | Стекла покровные | Стекла покровные №100 18*18. Предназначено для защиты микропрепаратов на предметных стеклах. Изготовлено из прозрачного бесцветного силикатного стекла. | упкаовка | 10
34 | Стекла покровные | Стекла покровные №100 24*24. Предназначено для защиты микропрепаратов на предметных стеклах. Изготовлено из прозрачного бесцветного силикатного стекла. | упкаовка | 10
35 | Стекло предметное | Стекло предметное 76*26+-1,0(+-2,0) мм толщ.1,0+-0,1 мм, с шлиф. краями и с полос. д/записи, № 50. Разработано для автоматизированных и рутинных микроскопических процедур. | упкаовка | 60
36 | Стеклографы (маркеры перманентные) | Стеклографы (маркеры перманентные) красный. Предназначен для нанесения маркировки на бумагу, резину, пластик, металл,стекло или керамику. | штук | 40
37 | Стеклографы (маркеры перманентные) | Стеклографы (маркеры перманентные) черный. Предназначен для нанесения маркировки на бумагу, резину, пластик, металл,стекло или керамику. | штук | 40
38 | Цилиндры мерные | Цилиндры мерные на пластмассовом основании, с носиком, ГОСТ 1770-74, 3-25-2 | штук | 4
39 | Цилиндры мерные | Цилиндры мерные на пластмассовом основании, с носиком, ГОСТ 1770-74, 3-100-2 | штук | 4
40 | Цилиндры мерные | Цилиндры мерные на пластмассовом основании, с носиком, ГОСТ 1770-74, 3-50-2 | штук | 6
41 | Цилиндры мерные | Цилиндры мерные на пластмассовом основании, с носиком, ГОСТ 1770-74, 3-500-2 | штук | 4
42 | Игла препаровальная | Игла препаровальная гистологическая изогнутая №12. препаровальные иглы могут использоваться в разнообразных лабораториях (медицинских, сельскохозяйственных) для переноса срезов с микротома для последующей обработки или исследований, расправления их на предметном стекле, а также для приготовления анатомических или гистологических препаратов. | упкаовка | 2
43 | Стекло предметное | Стекло предметное 52*52*2 (для копрограммы). Предназначено для исследований препаратов в микроскопии. Изготовлено из прозрачного бесцветного силикатного стекла. Стекло имеет необработанный край, квадратную форму плоскопараллельных пластин. | штук | 200
44 | Штатив для пробирок Z-образные | Штативы для пробирок Z-образные на 20 пробирок | штук | 10
45 | Штатив для пробирок Z-образные | Штатив для пробирок Z-образные ШПУ Кронт, на 50 пробирок | штук | 10
46 | Азотная кислота | Азотная кислота ЧДА - бесцветная или слегка желтоватая прозрачная жидкость. | киллограмм | 2
47 | Натрий лимоннокислый | Натрий лимоннокислый 3х замещенный 2-х водный | киллограмм | 1
48 | Натрия хлорид | Натрия хлорид, порошок для приготовления растворов | киллограмм | 75
49 | Пергидроль 33% | Пергидроль 33%.Применяется в качестве антисептика и дезинфицирующего раствора перекись водорода . | киллограмм | 70
50 | Колба коническая | Колба коническая, с завинчиваемым краем, п/п: 1000 мл. Колба коническая (Эрленмейера) разработана для фильтрования, выпаривания, перегонки, разгонки, дистилляции и синтеза в лабораторных условиях. | штук | 2
51 | Назальная канюля | Назальная канюля для взрослых. Назальная канюля для длительной и кратковременной подачи кислорода. Канюля назальная для взрослых с удлинительным шлангом , с нескользящим седловидным фиксатором для оптимального позиционирования на губе пациента, зубцы канюли мягкие атравматичные термопластичные прямые. | штук | 3000
52 | Трубка эндотрахеальная с манжетой №7 | Эндотрахеальная трубка для обеспечения проходимости дыхательных путей при анестезии, ИВЛ, экстренной помощи, для оральной и назальной интубации, стандартная с манжетой, стерильная. Трубка эндотрахеальная с манжетой размер: 7.0 мм. | штук | 400
53 | Трубка эндотрахеальная с манжетой №7,5 | Эндотрахеальная трубка для обеспечения проходимости дыхательных путей при анестезии, ИВЛ, экстренной помощи, для оральной и назальной интубации, стандартная с манжетой, стерильная. Трубка эндотрахеальная с манжетой размер: 7.5 мм. | штук | 400
54 | Трубка эндотрахеальная с манжетой №8 | Эндотрахеальная трубка для обеспечения проходимости дыхательных путей при анестезии, ИВЛ, экстренной помощи, для оральной и назальной интубации, стандартная с манжетой, стерильная. Трубка эндотрахеальная с манжетой размер: 8.0 мм. | штук | 400
55 | Шина "Крамера" | Шина "Крамера" для ног, длина 1,20 | штук | 25
56 | Шина "Крамера" | Шина "Крамера" для рук, длина 80см | штук | 25
57 | Воротник "Шанца" | Воротник "Шанца" 53х10, 53х11, 53х7,5 , 53х9 | штук | 2
58 | Контур дыхательный | Контур, однократного использования с Т-образным клапаном потока. Может применяться как с масками, так и с эндотрахеальными трубками. Съемный клапан потока для установки как в вертикальном, так и горизонтальном положении. Гофрированная трубка длиной 1,2 м. Регулятор с маркировкой шкалы нагнетания давления. По длине контура наличие трех гладкоствольных участков для установки в держатель контура. Без латекса. | штук | 200
59 | Коллагеновая губка c гентамицином | Коллагеновая губка c гентамицином. Рассасывающаяся, стерильная, гемостатическая коллагеновая губка с гентамицином. Состав: на 1 см2 губки толщиной 0,5 см содержит коллагена из лошадиных сухожилий 2,8 мг, гентамицина сульфата 2 мг, что соответствует 1,10–1,43 мг гентамицина. Цвет белый. Рассасывается в течение 1-8 недель. Обладает Свойствами: гемостатическими, рассасывающимися, с антибактериальной защитой (аминогликозид- сульфат гентамицина), гибкий, идеально подходит для фибринового клея, хорошо поглощает влагу. Устойчивая структура и эластичность. Биосовместимость, антигеность. Биологическая матрица. Остеокондуктивная. . Размер:1 губка - 5см x 5см x 0,5 cм, содержит: коллаген из сухожилий лошадей: 70 мг, гентамицина сульфат: 50 мг, включая 27,5 – 35,75 мг гентамицина. Срок годности не менее 5 лет. Стерилизация оксидом этилена. | штук | 50
60 | Раневая повязка 3М™ , 3564Е | Раневая повязка 6 х 10 см, прокладка 3,4 х 6,5 см, Материал представляет собой нетканную эластичную основу с нанесенным гипоаллергенным водоотталкивающим клеем и впитывающей прокладкой. Прокладка снабжена не прилипающим к ране слоем. Повязка стерильна и находится в индивидуальной упаковке. | штук | 2000
61 | Электроды для ЭКГ | Предназначены для кратковременного и долговременного наблюдения, холтеровского мониторирования и исследований в состоянии покоя. | штук | 2000
62 | Набор для эпидуральной анестезий, игла Туохи 18G | Эпидуральная игла Туохи 18G, наружный диаметр 1.3 мм, внутренний диаметр 1.0 мм, длина рабочей части 80 мм, цветовая маркировка павильона, крыльев-упоров и наконечника мандрена – синий цвет, вытравленная маркировка на игле на уровне 3 см, далее каждый 1 см. | штук | 300
63 | Центральный венозный катетер | Трехпросветный центральный венозный диализный катетер c мягким атравматичным кончиком, зажимами линий соединения, прокалываемыми колпачками, удлинительные линии загнутые изгибаемые либо прямые Материал катетера - рентгенконтрастный полиуретан. Диаметр - 12 Fr. Длина – 16 см. Состав набора: катетер, проводник 0,035 дюйм Х 60, 68 см с прямым и j-образным кончиком. Прокалываемые прозрачные колпачки. Игла 18Gaх6,35см; шприц 5 мл; Тканевой расширитель шаговый. | штук | 100
64 | Ножницы тупоконечные, прямые | Ножницы тупоконечные прямые, 140 мм – медицинский инструмент с рабочими частями в виде движущихся навстречу друг другу бранш с режущими поверхностями, скрепленных между собой в плоскости винтом, предназначенный для разрезания (рассечения) тканей, повязок или различных материалов медицинского назначения | штук | 50
65 | Зажим кровоостанавливающий, прямой | Зажим кровоостанавливающий одно- и двузубый, зубчатый, №2, 160 мм, предназначен для захватывания и пережатия кровеносных сосудов и кровоточащих участков при хирургических операциях. | штук | 50

## Приложение 1 к ТД
Приложение 1
технические и качественные характеристики, включая технические спецификации, объем, суммы, выделенные для их закупа, место, сроки, условия платежей закупаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий
№ лота | Международное непатентованное наименование | Полная характеристика (описание) товаров | Единица измерения | Кол-во (объем) | Цена | Сумма, выделенная для закупа | Условие платежа | Место поставки | Условия поставки | Срок поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Контейнер для сбора биоматериала | Контейнер для сбора биоматериала п/п в инд.уп. 30 мл. Обеспечивающий полную герметичность при транспортировке биологического материала. | штук | 1000 | 140 | 140000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
2 | Контейнер для сбора биоматериала | Контейнер для сбора биоматериала п/п в инд.уп. 60 мл. Обеспечивающий полную герметичность при транспортировке биологического материала. | штук | 3250 | 162.5 | 528125
3 | Бикс с фильтром КСКФ – 18 | Бикс с фильтром КСКФ – 18 Бикс КСКФ 18 (V:18л,D:390мм,Н:190мм). Запасные фильтры. Технические характеристики:● Условный объем 18 куб. дм; ● Диаметр не более 390 мм; ● Высота не более 190 мм; ● Масса не более 2.5 кг. | штук | 10 | 61250 | 612500
4 | Бикс с фильтром КСКФ – 12 | Бикс КСКФ 18 (V:12л,D:340мм,Н:160мм). Запасные фильтры. Технические характеристики: ● Условный объем 18 куб. дм; ● Диаметр не более 340 мм; ● Высота не более 160 мм; ● Масса не более 2.0 кг. | штук | 10 | 53750 | 537500
5 | Клипсы ligaclip средне-большие | Клипсы ligaclip средне-большие LT-300, Клипсы стерильные титановые "средне-большие", U-образной формы с дистальным типом закрытия для клипирования сосудов. Апертура открытой клипсы - 5,5 мм, длина закрытой клипсы - 8,7 мм. Наличие продольных и поперечных бороздок на внутренней поверхности клипс, обеспечивающих стабильную фиксацию на анатомических структурах, наличие насечек на внешней стороне клипс, конкордантных насечкам на внутренней поверхности браншей клипаппликаторов соответствующего размера, для надежного удержания клипс в браншах клипаппликатора. МРТ-совместимость. Цветовая маркировка - зеленая. Стерильные, в кассетах. | штук | 200 | 9750 | 1950000
6 | Соль таблетированная | Солевые состоят из сверхчистой вакуумной соли хлорида натрия, где содержание NaCl, не менее - 99,9 %. Содержание недопустимых примесей менее 0,01%. | киллограмм | 250 | 1400 | 350000
7 | Система для переливания крови и кровезаменителей стерильная | Система для переливания крови и кровезаменителей с иглой размером 18G (1,2х38мм), стерильная, однократного применения. Система для переливания крови и кровезаменителей состоит из: иглы, защитного колпачка для иглы, адаптера для иглы, инъекционного участка для дополнительных инъекций, трубки, роликового зажима, регулирующего скорость потока, капельной камеры, фильтра крови и ее компонентов, прокалывающего устройства с встроенным воздушным клапаном и воздушным фильтром. | штук | 300 | 118.2 | 35460
8 | Набор реагентов «Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации» «Сифилис-АгКЛ-РМП» | Комплект №2, 2000 определений (7 флаконов по 10,0 мл.) Набор применяется при диагностики сифилиса для исследования плазмы (сыворотки) крови или спинно-мозговой жидкости (СМЖ) человека в реакции микропреципитации (РМП). | набор | 8 | 176750 | 1414000
9 | Сыворотка положительная для определения сифилиса | Комплект № 1/1 набора реагентов представляет жидкие сыворотки крови кролика, содержащие антитела к Treponema pallidum (положительные), 10 флаконов по 1,0 мл | упкаовка | 1 | 161625 | 161625
10 | Сыворотка слабоположительная для определения сифилиса | Комплект № 1/2 набора реагентов представляет жидкие сыворотки крови кролика, содержащие антитела к Treponema pallidum (слабоположительные), 10 флаконов по 1,0 мл | упкаовка | 1 | 140500 | 140500
11 | Сыворотка отрицательная для определения сифилиса | Комплект № 1/3 набора реагентов представляет жидкие сыворотки крови кролика, не содержащие антитела к Treponema pallidum (отрицательные), 10 флаконов по 1,0 мл | упкаовка | 1 | 140500 | 140500
12 | Набор для окраски мазков по Граму | Набор для окраски мазков по Граму на 100 предм.ст.,100мл, АГАТ, наб. предназначен для выявления микроорганизмов в мазках крови, мочи, мокроте и других огических жидкостях, дифференциальной окраски и выявления принадлежности бактерий к грамположительным или к грамотрицательным группам. Набор реагентов рассчитан на проведение 100 определений при расходе по 1,0 мл рабочего раствора красителей на один анализ. | упкаовка | 2 | 17500 | 35000
13 | Азур-Эозин по Романовскому | Азур-Эозин по Романовскому с буфером, 1л (разв.1:20), Азур эозин - краситель по Романовскому предназначен для окраски форменных элементов крови. | литр | 4 | 16665 | 66660
14 | Метиленовый синий Эозин по Май-Грюнвальду | Метиленовый синий Эозин по Май-Грюнвальду 1л Минимед. Стабилизированный раствор красителя Эозин по Май-Грюнвальду дает первичную окраску и фиксацию препаратов крови. Эозин окрашивает эритроциты в крови. | литр | 4 | 9275 | 37100
15 | Гильзы с круглым дном центрифуги | Используется при центрифугировании пробирок 16х150 с круглым дном, ОПн-3-02 | штук | 60 | 712.5 | 42750
16 | Гильзы с круглым дном центрифуги | Используется при центрифугировании пробирок 16х150 с конусным дном, ОПн-3-02 | штук | 60 | 712.5 | 42750
17 | Тест полоски для анализа мочи | Тест-полоски определения Кетонов №100 | упкаовка | 100 | 15000 | 1500000
18 | Ареометр - урометр | Ареометр - урометр (1000-1050 г/см3), - лабораторное устройство для определения относительной плотности мочи (удельного веса). | штук | 4 | 7175 | 28700
19 | Воронка лабораторная стекло | Воронка лабораторная стекло 100*150ММ, Предназначена для переливания и фильтрования жидкостей. | штук | 2 | 6000 | 12000
20 | Воронка лабораторная стекло | Воронка лабораторная стекло 150-230 ММ, Предназначена для переливания и фильтрования жидкостей. | штук | 2 | 7000 | 14000
21 | Воронка лабораторная стекло | Воронка лабораторная стекло 36*50мм, Предназначена для переливания и фильтрования жидкостей. | штук | 2 | 2500 | 5000
22 | Воронка лабораторная стекло | Воронка лабораторная стекло 56*80мм, Предназначена для переливания и фильтрования жидкостей. | штук | 2 | 3750 | 7500
23 | Воронка лабораторная стекло | Воронка лабораторная стекло 75*110мм, Предназначена для переливания и фильтрования жидкостей. | штук | 2 | 4500 | 9000
24 | Гигрометр психрометрический | Гигрометр психрометрический ВИТ 2, применяется для измерения температуры и относительной влажности воздуха во внутренних помещениях: на складах, в торговых залах, в материальных комнатах. Минимальная температурный для измерения влажности +5°С; максимальная температура +25°С. | штук | 16 | 25000 | 400000
25 | Пипетка к СОЭ-метру ПС/СОЭ-01 | Пипетка к СОЭ-метру ПС/СОЭ-01, Пипетки к СОЭ-метру ПС/СОЭ-01 предназначена для определения скорости оседания эритроцитов от 0 до 90 мм в СОЭ-метре. Изготовлена из стекла марки НС-1 по ГОСТ 19808-86. | штук | 2000 | 537.5 | 1075000
26 | Масло иммерсионное | Масло иммерсионное, синтетическое, Агат ТИП-А, Классическое,100 мл. Используют в качестве необходимого вспомогательного реагента в световой микроскопии биологических препаратов при увеличениях объектива свыше 40. | флакон | 4 | 4000 | 16000
27 | Пробирка микроцентрифужная типа "Эппендорф" | Пробирка микроцентрифужная типа "Эппендорф", п/п, 500 шт/уп, Предназначена для взятия микропроб сыворотки крови и других биологических жидкостей, их хранения и транспортировки в медицинское учреждение. | упкаовка | 60 | 15000 | 900000
28 | Индикатор стерилизации | Индикатор стерилизации наружн., б/ж 1000 тестов. Индикаторы предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных воздушной стерилизации – температуры и времени стерилизационной выдержки – в камере воздушных стерилизаторов с предельным отклонением температуры ±3°С. | упкаовка | 1 | 7500 | 7500
29 | Палочка стеклянная | Палочка стеклянная L=220 мм, Ø 5±1 мм. Разработана для перемешивания невязких растворов. | штук | 20 | 250 | 5000
30 | Пипетка Пастера | Пипетка Пастера, стерильная, градуированная 3,5. Пипетки Пастера стерильные предназначены для дозирования растворов при проведении серологических и бактериологических исследований. На каждую пипетку нанесена рельефная градуировка. Шкала градуировки 0,5-3,0 мл. | штук | 50 | 192.5 | 9625
31 | Планшет П-50 | Планшет для определения групп крови на 50 лунок | штук | 20 | 4000 | 80000
32 | Пробирка лабораторная центрифужная | Пробирка лабораторная центрифужная градуированная, вид П-1-10-0,2 | штук | 2000 | 575 | 1150000
33 | Стекла покровные | Стекла покровные №100 18*18. Предназначено для защиты микропрепаратов на предметных стеклах. Изготовлено из прозрачного бесцветного силикатного стекла. | упкаовка | 10 | 625 | 6250
34 | Стекла покровные | Стекла покровные №100 24*24. Предназначено для защиты микропрепаратов на предметных стеклах. Изготовлено из прозрачного бесцветного силикатного стекла. | упкаовка | 10 | 662.5 | 6625
35 | Стекло предметное | Стекло предметное 76*26+-1,0(+-2,0) мм толщ.1,0+-0,1 мм, с шлиф. краями и с полос. д/записи, № 50. Разработано для автоматизированных и рутинных микроскопических процедур. | упкаовка | 60 | 1375 | 82500
36 | Стеклографы (маркеры перманентные) | Стеклографы (маркеры перманентные) красный. Предназначен для нанесения маркировки на бумагу, резину, пластик, металл,стекло или керамику. | штук | 40 | 3000 | 120000
37 | Стеклографы (маркеры перманентные) | Стеклографы (маркеры перманентные) черный. Предназначен для нанесения маркировки на бумагу, резину, пластик, металл,стекло или керамику. | штук | 40 | 3000 | 120000
38 | Цилиндры мерные | Цилиндры мерные на пластмассовом основании, с носиком, ГОСТ 1770-74, 3-25-2 | штук | 4 | 2200 | 8800
39 | Цилиндры мерные | Цилиндры мерные на пластмассовом основании, с носиком, ГОСТ 1770-74, 3-100-2 | штук | 4 | 4000 | 16000
40 | Цилиндры мерные | Цилиндры мерные на пластмассовом основании, с носиком, ГОСТ 1770-74, 3-50-2 | штук | 6 | 3000 | 18000
41 | Цилиндры мерные | Цилиндры мерные на пластмассовом основании, с носиком, ГОСТ 1770-74, 3-500-2 | штук | 4 | 8625 | 34500
42 | Игла препаровальная | Игла препаровальная гистологическая изогнутая №12. препаровальные иглы могут использоваться в разнообразных лабораториях (медицинских, сельскохозяйственных) для переноса срезов с микротома для последующей обработки или исследований, расправления их на предметном стекле, а также для приготовления анатомических или гистологических препаратов. | упкаовка | 2 | 11100 | 22200
43 | Стекло предметное | Стекло предметное 52*52*2 (для копрограммы). Предназначено для исследований препаратов в микроскопии. Изготовлено из прозрачного бесцветного силикатного стекла. Стекло имеет необработанный край, квадратную форму плоскопараллельных пластин. | штук | 200 | 137.5 | 27500
44 | Штатив для пробирок Z-образные | Штативы для пробирок Z-образные на 20 пробирок | штук | 10 | 8000 | 80000
45 | Штатив для пробирок Z-образные | Штатив для пробирок Z-образные ШПУ Кронт, на 50 пробирок | штук | 10 | 13750 | 137500
46 | Азотная кислота | Азотная кислота ЧДА - бесцветная или слегка желтоватая прозрачная жидкость. | киллограмм | 2 | 3000 | 6000
47 | Натрий лимоннокислый | Натрий лимоннокислый 3х замещенный 2-х водный | киллограмм | 1 | 12500 | 12500
48 | Натрия хлорид | Натрия хлорид, порошок для приготовления растворов | киллограмм | 75 | 990 | 74250
49 | Пергидроль 33% | Пергидроль 33%.Применяется в качестве антисептика и дезинфицирующего раствора перекись водорода . | киллограмм | 70 | 1700 | 119000
50 | Колба коническая | Колба коническая, с завинчиваемым краем, п/п: 1000 мл. Колба коническая (Эрленмейера) разработана для фильтрования, выпаривания, перегонки, разгонки, дистилляции и синтеза в лабораторных условиях. | штук | 2 | 12500 | 25000
51 | Назальная канюля | Назальная канюля для взрослых. Назальная канюля для длительной и кратковременной подачи кислорода. Канюля назальная для взрослых с удлинительным шлангом , с нескользящим седловидным фиксатором для оптимального позиционирования на губе пациента, зубцы канюли мягкие атравматичные термопластичные прямые. | штук | 3000 | 923 | 2769000
52 | Трубка эндотрахеальная с манжетой №7 | Эндотрахеальная трубка для обеспечения проходимости дыхательных путей при анестезии, ИВЛ, экстренной помощи, для оральной и назальной интубации, стандартная с манжетой, стерильная. Трубка эндотрахеальная с манжетой размер: 7.0 мм. | штук | 400 | 862 | 344800
53 | Трубка эндотрахеальная с манжетой №7,5 | Эндотрахеальная трубка для обеспечения проходимости дыхательных путей при анестезии, ИВЛ, экстренной помощи, для оральной и назальной интубации, стандартная с манжетой, стерильная. Трубка эндотрахеальная с манжетой размер: 7.5 мм. | штук | 400 | 862 | 344800
54 | Трубка эндотрахеальная с манжетой №8 | Эндотрахеальная трубка для обеспечения проходимости дыхательных путей при анестезии, ИВЛ, экстренной помощи, для оральной и назальной интубации, стандартная с манжетой, стерильная. Трубка эндотрахеальная с манжетой размер: 8.0 мм. | штук | 400 | 862 | 344800
55 | Шина "Крамера" | Шина "Крамера" для ног, длина 1,20 | штук | 25 | 16250 | 406250
56 | Шина "Крамера" | Шина "Крамера" для рук, длина 80см | штук | 25 | 16250 | 406250
57 | Воротник "Шанца" | Воротник "Шанца" 53х10, 53х11, 53х7,5 , 53х9 | штук | 2 | 13750 | 27500
58 | Контур дыхательный | Контур, однократного использования с Т-образным клапаном потока. Может применяться как с масками, так и с эндотрахеальными трубками. Съемный клапан потока для установки как в вертикальном, так и горизонтальном положении. Гофрированная трубка длиной 1,2 м. Регулятор с маркировкой шкалы нагнетания давления. По длине контура наличие трех гладкоствольных участков для установки в держатель контура. Без латекса. | штук | 200 | 60000 | 12000000
59 | Коллагеновая губка c гентамицином | Коллагеновая губка c гентамицином. Рассасывающаяся, стерильная, гемостатическая коллагеновая губка с гентамицином. Состав: на 1 см2 губки толщиной 0,5 см содержит коллагена из лошадиных сухожилий 2,8 мг, гентамицина сульфата 2 мг, что соответствует 1,10–1,43 мг гентамицина. Цвет белый. Рассасывается в течение 1-8 недель. Обладает Свойствами: гемостатическими, рассасывающимися, с антибактериальной защитой (аминогликозид- сульфат гентамицина), гибкий, идеально подходит для фибринового клея, хорошо поглощает влагу. Устойчивая структура и эластичность. Биосовместимость, антигеность. Биологическая матрица. Остеокондуктивная. . Размер:1 губка - 5см x 5см x 0,5 cм, содержит: коллаген из сухожилий лошадей: 70 мг, гентамицина сульфат: 50 мг, включая 27,5 – 35,75 мг гентамицина. Срок годности не менее 5 лет. Стерилизация оксидом этилена. | штук | 50 | 70750 | 3537500
60 | Раневая повязка 3М™ , 3564Е | Раневая повязка 6 х 10 см, прокладка 3,4 х 6,5 см, Материал представляет собой нетканную эластичную основу с нанесенным гипоаллергенным водоотталкивающим клеем и впитывающей прокладкой. Прокладка снабжена не прилипающим к ране слоем. Повязка стерильна и находится в индивидуальной упаковке. | штук | 2000 | 540 | 1080000
61 | Электроды для ЭКГ | Предназначены для кратковременного и долговременного наблюдения, холтеровского мониторирования и исследований в состоянии покоя. | штук | 2000 | 125 | 250000
62 | Набор для эпидуральной анестезий, игла Туохи 18G | Эпидуральная игла Туохи 18G, наружный диаметр 1.3 мм, внутренний диаметр 1.0 мм, длина рабочей части 80 мм, цветовая маркировка павильона, крыльев-упоров и наконечника мандрена – синий цвет, вытравленная маркировка на игле на уровне 3 см, далее каждый 1 см. | штук | 300 | 17420 | 5226000
63 | Центральный венозный катетер | Трехпросветный центральный венозный диализный катетер c мягким атравматичным кончиком, зажимами линий соединения, прокалываемыми колпачками, удлинительные линии загнутые изгибаемые либо прямые Материал катетера - рентгенконтрастный полиуретан. Диаметр - 12 Fr. Длина – 16 см. Состав набора: катетер, проводник 0,035 дюйм Х 60, 68 см с прямым и j-образным кончиком. Прокалываемые прозрачные колпачки. Игла 18Gaх6,35см; шприц 5 мл; Тканевой расширитель шаговый. | штук | 100 | 54340 | 5434000
64 | Ножницы тупоконечные, прямые | Ножницы тупоконечные прямые, 140 мм – медицинский инструмент с рабочими частями в виде движущихся навстречу друг другу бранш с режущими поверхностями, скрепленных между собой в плоскости винтом, предназначенный для разрезания (рассечения) тканей, повязок или различных материалов медицинского назначения | штук | 50 | 9246 | 462300
65 | Зажим кровоостанавливающий, прямой | Зажим кровоостанавливающий одно- и двузубый, зубчатый, №2, 160 мм, предназначен для захватывания и пережатия кровеносных сосудов и кровоточащих участков при хирургических операциях. | штук | 50 | 11500 | 575000
| ИТОГО |  |  |  |  | 45578620