## Приложение 1 к ТД
Приложение 1
технические и качественные характеристики, включая технические спецификации, объем, суммы, выделенные для их закупа, место, сроки, условия платежей закупаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий
№ лота | Международное непатентованное наименование | Полная характеристика (описание) товаров | Единица измерения | Кол-во (объем) | Цена | Сумма, выделенная для закупа | Условие платежа | Место поставки | Условия поставки | Срок поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Канюля | Mini-Spike стандартный наконечник с антибактериальным воздушным фильтром 0,45 µм, зеленый | шт | 300 | 1200 | 360000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
2 | Набор для эпидуральной анестезии | Набор для эпидуральной анестезии минипак 18 G | набор | 50 | 17000 | 850000
3 | Набор для катетеризации | Набор для катетеризации крупных сосудов 10 Fx20 см | шт | 30 | 48000 | 1440000
4 | Перчатки стерильные | Перчатки диагностические латексные, стерильные | пар | 1050 | 159.6 | 167580
5 | Шприцы | Шприц 2 мл. с иглой инъекц, 3-х комп, стерильные | шт | 50 | 15.84 | 792
6 | Шприцы | Шприц 20 мл. с иглой инъекц, 3-х комп, стерильные | шт | 50 | 31.08 | 1554
7 | Раневая повязка | Повязка 3М™ Medipore™ + Pad адгезивная для покрытия ран 6 х 10 см, прокладка 3,4 х 6,5 см | шт | 50 | 540 | 27000
8 | Набор для эпидуральной анестезий | Эпидуральная игла Туохи 18G, наружный диаметр 1.3 мм, внутренний диаметр 1.0 мм, длина рабочей части 80 мм, цветовая маркировка павильона, крыльев-упоров и наконечника мандрена – синий цвет, вытравленная маркировка на игле на уровне 3 см, далее каждый 1 см. | шт | 30 | 17420 | 522600
9 | Спирт этиловый | Спирт этиловый 70% 50 мл раствор д/наруж. примен. во флак. | фл | 90 | 128.28 | 11545.2
10 | Гептрал 500 мг №5 | Гептрал 500 мг №5 пор.лиофил. д/приг.р-ра для в/в и в/м ин.флак.с раств. | уп | 2 | 34320 | 68640
11 | Салфетки спиртовые | Салфетки Biopad Budget спиртовые №1 65х30 мм | шт | 1000 | 14.63 | 14630
12 | Шприц инсулиновый с съемной иглой 1,0 | Шприц инсулиновый 1 мл 3х-комп. с иглой 30Gx1/2 (со съёмной иглой) | шт | 1500 | 17.22 | 25830
13 | Скарификатор 23 G | Скарификатор стерильный безопасный автоматический однократного применения с иглой размерами: 21G, 23G | шт | 200 | 6.38 | 1276
14 | Вата 100,0гр нест | Вата 100,0гр нест | шт | 20 | 437.5 | 8750
15 | Перчатки латексные нестерильные неопудренные 7, 8 | Перчатки латексные нестерильные неопудренные 7, 8 | пара | 500 | 127.68 | 63840
16 | Бумажные полотенца | Z- образные бумажные полотенца | шт | 40 | 1087.5 | 43500
17 | Скальпель | Скальпель стерильный, однократного применения, с размерами лезвий 22 | шт | 2000 | 192.76 | 385520
18 | Экспрес-тест для определения антигена COVID-19 | Экспрес-тест для определения антигена COVID-19 (COVID-19 Ag) , это быстрый визуальный иммунохроматографический тест, используемый для качественного определения белка нуклеокапсида SARS Cov 2 в назафарингеальных или назальных мазках человека и предназначен для помощи в диагностике COVID-19 | шт | 100 | 3750 | 375000
| ИТОГО |  |  |  |  | 4368057.2