## Лист1
Приложение к протоколу итогов №29 от 06.10.2023 г.
№ лота | Торговое наименование | Характеристика | Ед. изм | Кол-во | Цена | Сумма, выделенная для закупа | Цена поставщика | Общая сумма | Поставщик
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9
1 | Интродьюсер | Интродьюсеры предназначаются для чрескожного введения в сосуд для облегчения процедуры вмешательства в целом. Уникальный гемостатический клапан поддерживает необычайно высокий уровень гемостаза, что позволяет избегать кровотечений и аспирации воздуха. Плавный переход «шафт-дилятатор» и оптимальная конусообразная конструкция дилятатора позволяют уменьшить сопротивление проколу. Чрезвычайно тонкая рентгеноконтрастная стенка с муфтой для предотвращения перекручивания, обеспечивающая превосходное управление катетером. Дилятатор с защелкой, предотвращающей смещение дилятатора при введении и позволяющей осуществлять удаление дилататора одной рукой. Интродьюсер феморальный. Возможность выбора диаметра 5, 6, 7, 8, 9, 10 Fr. Возможность выбора длины интродьюсеров длиной 10 см. Возможность выбора интродьюсеров с ренгенконтрастной меткой. Возможность выбора цветовой кодировки диаметра интродьюсера. Возможность выбора двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Возможность выбора в комплекте дилятатора, гемостатического клапана. Наличие защитного механизма на дилятаторе, препятствующего самопроизвольному открытию. Возможность выбора интродьюсеров с гидрофильным покрытием. Наличие интродьюсеров с иглой в комплекте 20 G x 32 mm, 20 G x 51 mm, 18 G x 64 mm, 18 G x 70mm. Наличие возможности выбора комплекта интродьюсера с металлической иглой или иглой-катетером. Возможность выбора педиатрических наборов. Наличие выбора длин минипроводника 45см, 80см. Наличие выбора диаметра мини проводника: 0,018",0,021", 0,025", 0,035", 0,038". Цветовая кодировка по размерам. Выбор цветовой кодировки диаметра интродьюсера. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу Заказчика. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 190 | 12000 | 2280000 | 9800 | 1862000 | ТОО «Clever Medical»
2 | Катетер внутрисосудистый | Катетер диагностический, используется для проведения периферических и церебральных ангиографий. Все анатомические области. Болюсные: 4 варианта форм кончика Селективные: 35 вариантов форм кончика (церебральные и висцеральные). Варианты исполнения, болюсные и селективные (церебральные и висцеральные). Хорошая управляемость повышает маневренность и способствует точному позиционированию Дополнительный вольфрамовый слой обеспечивает хорошую визуализацию, гибкость и сохранение формы, облегчая позиционирование Селективные катетеры армированы по всей длине. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу Заказчика. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 95 | 25000 | 2375000 | 24500 | 2327500 | ТОО «MST Synergy»
4655000
| Председатель комиссии: |  | Жакибаев А.К.
| Члены комиссии: |  | Молдабеков Е.Т.
Карабаев Н.А.
| Секретарь: |  | Идияев С.С.