## 14710
Приложение
Заявка на ЛС и ИМН
№ лота | Фармакологическая группа/ МНН | Лекарственная форма/Техническая спецификация | Ед. изм. | Кол-во | цена | Сумма | Условие платежа | Место поставки | Условия поставки | Срок поставки
1 | Лента диаграмнаят 152*90*150 | Лента диаграмнаят 152*90*150 | шт | 1200 | 3000 | 3600000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "Городская больница №2" УЗ г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, до 31 декабря 2024 года
2 | Носители информации в кассетах, красные взрослый размер, №200 | Носители информации в кассетах, красные взрослый размер | кассета | 25 | 67760 | 1694000
3 | Носители информации в кассетах, зеленные взрослый размер №200 | Носители информации в кассетах, зеленные взрослый размер | кассета | 25 | 67760 | 1694000
4 | Носители информации в кассетах, желтые взрослый размер №200 | Носители информации в кассетах, желтые взрослый размер | кассета | 58 | 67760 | 3930080
5 | Инъектор для эндоскопии | Инъектор для эндоскопии однократного применения, диаметр иглы 0,7 мм (22 G), длина иглы 4 мм, диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 2300 мм, однократного применения, 10 шт. в упаковке | уп | 2 | 452500 | 905000
6 | Петля для полипэктомии, тип "овальная", с двойными струнами, ширина раскрытия 10 мм | Петля для полипэктомии, тип "овальная", с двойными струнами, ширина раскрытия 10 мм, в сборе с несъемной ручкой, ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, в стерильной упаковке, диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 230 см, 5 штук в упаковке, арт 942310 | уп | 1 | 250000 | 250000
7 | Петля для полипэктомии, тип "овальная", с двойными струнами, ширина раскрытия 15 мм | Петля для полипэктомии, тип "овальная", с двойными струнами, ширина раскрытия 15 мм, в сборе с несъемной ручкой, ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, в стерильной упаковке, диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 230 см, 5 штук в упаковке, арт 942315 | уп | 1 | 250000 | 250000
8 | Петля для полипэктомии, тип "овальная", с двойными струнами, ширина раскрытия 25 мм | Петля для полипэктомии, тип "овальная", с двойными струнами, ширина раскрытия 25 мм, в сборе с несъемной ручкой, ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, в стерильной упаковке, диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 230 см, 5 штук в упаковке, 942325 | уп | 1 | 250000 | 250000
9 | Петля для полипэктомии, тип "овальная", с двойными струнами, ширина раскрытия 35 мм | Петля для полипэктомии, тип "овальная", с двойными струнами, ширина раскрытия 35 мм, в сборе с несъемной ручкой, ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, в стерильной упаковке, диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 230 см, 5 штук в упаковке, арт 943335 | уп | 1 | 250000 | 250000
10 | PS15050-10 Perfectus biopsy needle 15Gx50mm Perfectus Игла для биопсии 15G-50мм 15-модификация Perfectus - Игла для аспирации костного мозга | Игла для атравматической биопсии и аспирации костного мозга. Стилет с высококачественным контуром скоса для легкой и щадящей процедуры, эргономичная ручка, канюля типа Luer для простой и надежной фиксациия шприца для аспирации. Удобная рукоятка снабжена дополнительными съёмными крыльями для лучшей фиксации в руке. Механизм регулировки длины и глубины ввода имеет миллиметровую шкалу и позволяет регулировать глубину введения иглы от 30 до 50 мм. Игла имеет тройную заточку Игла для аспирации костного мозга 15G-50мм размер 1,8 х 50 мм. | шт | 20 | 17000 | 340000
11 | HM09150-00 HEMAX BIOPSY NEEDLE 09G X 150MM/HEMAX ИГЛА ДЛЯ БИОПСИИ 09G - | Игла для атравматической биопсии костного мозга. Стилет троакарной заточкой позволяет ввести иглу легко и щадяще, практически без повреждения окружающих тканей. Благодаря специальной заточке канюли возможно получение цилиндрического биоптата без повреждения структуры. Рукоятка эргономичной формы с защитной крышкой позволяет врачу контролировать процедуру биопсии. В комплект входит отсекатель для фиксации и извлечения образца, на отсекателе имеется маркировка для контроля количества полученного материала. Наличие в комплекте толкателя для извлечения (экстракции) образца. | шт | 20 | 37000 | 740000
12 | 150ММ/ 14 —МОДИФИКАЦИЯ HEMAX - СИСТЕМА БИОПСИИ КОСТНОГО МОЗГА | Размеры по выбору 09G-10-15cм. Уникальная разработка гарантирует следующие преимущества:При биопсии размягченной костной ткани или другой патологии игла используется с устройством SAFE LOCK, что обеспечивает гарантированный результат.●Уменьшение болезненности процедуры. Возможность использовать меньший диаметр иглы по сравнению с традиционной Ямшиди, при этом объем биоптата остается тем же. Кроме того, для получения образца нет необходимости производить выламывающие движения. | шт | 20 | 37000 | 740000
13 | Контур дыхательный | Контур дыхательный с банкой одноразовый неонатальный с линией подогрева вдоха | шт | 50 | 55000 | 2750000
14 | Цоликлон Анти жидкий, D Супер, 5 мл | 10доз , 5мл | фл | 200 | 2425 | 485000
15 | Цоликлон Анти А 10мл | 10 доз, 10 мл | фл | 130 | 2200 | 286000
16 | Цоликлон Анти В 10мл | 10 доз, 10 мл | фл | 130 | 2200 | 286000
17 | Набор реагентов "DetermineTM HlV Еаrlу Detect" иммунохроматографический экспресс-тест | Набор реагентов "DetermineTM HlV Еаrlу Detect" иммунохроматографический экспресс-тест для одновременного определения антигена р24 ВИЧ и антител к ВИЧ-1 и 2 типов (ВИЧ-1 ВИЧ-2) в сыворотке, плазме и цельной крови человека с принадлежностями (,1уп.- Капилляр, 1шт. - Чейз буфер), №20 | уп | 2 | 150000 | 300000