## имн
Приложение 1 к протоколу итогов №17а от 07.03.2024г
№ лота | Наименование лекарственного средства (международное непатентованное название или состав)* | Техническая характеристика | Артикул | Единица измерения | Кол-во | Цена | Сумма | Условие платежа | Место поставки | Условия поставки | Срок поставки
1 | Бинт 7 х14 нестерильный в инд уп | Бинт марлевый медицинский нестерильный предназначен для фиксации, наложения, изготовления операционно-перевязочных средств. Материал - медицинская отбеленная марля. Характеристики: -длина 7,0±0,3 м, ширина 14,0±0,5 см; -белизна не менее 80%; -разрывная нагрузка полоски бинта размером 50х200 мм не менее 7 кгс; -капиллярность не менее 7,0 см/ч. |  | шт | 10000 | 186.9 | 1869000 | по факту | ГКП на ПХВ "Городская больница №2" УЗ г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, до 31 декабря 2024 года
2 | Бинт 7х14 стерильный в инд уп | Бинт марлевый медицинский нестерильный предназначен для фиксации, наложения, изготовления операционно-перевязочных средств. Материал - медицинская отбеленная марля. Характеристики: -длина 7,0±0,3 м, ширина 14,0±0,5 см; -белизна не менее 80%; -разрывная нагрузка полоски бинта размером 50х200 мм не менее 7 кгс; -капиллярность не менее 7,0 см/ч. |  | шт | 5000 | 231 | 1155000
3 | Браслет д/новорожденных голубой Biolop | Описание • Изготовлен из мягкого нетоксичного поливинилхлорида • Встроенная полоса для записи данных новорожденного надежно фиксируется в прозрачном кармашке • Ремешок регулируется по размеру запястья ребенка • Атравматичная защелка • Снимается только путем разрезания, что сводит к минимуму риск потери или фальсификации данных • Цвет: голубой, розовый • Длина 15.5см, ширина 1.2см |  | шт | 8500 | 120 | 1020000
4 | Браслет д/новорожденных розовый Biolop | Описание • Изготовлен из мягкого нетоксичного поливинилхлорида • Встроенная полоса для записи данных новорожденного надежно фиксируется в прозрачном кармашке • Ремешок регулируется по размеру запястья ребенка • Атравматичная защелка • Снимается только путем разрезания, что сводит к минимуму риск потери или фальсификации данных • Цвет: голубой, розовый • Длина 15.5см, ширина 1.2см |  | шт | 8500 | 120 | 1020000
5 | Бумага для ЭКГ 110мм*30м*12мм | Для проведения диагностики сердечно-сосудистой системы требуется не только соответствующая медицинская аппаратура - электрокардиограф, но и качественная бумага для записи кардиограмм. Этот расходный материал уже многие десятилетия неизменно используется для регистрации показаний сердечной деятельности пациента. Бумага для ЭКГ отличается высокой плотностью и удобством в применении. |  | шт | 160 | 1890 | 302400
6 | Вата мед нестер 100гр | Вата медицинская хирургическая 100 гр. нестерильная -используется в медицинских и гигиенических целях, производится из натурального длинноволокнистого сырья (волокна 100% хлопка высшей пробы) без добавления добавок и примесей. Вата хирургическая имеет высокую степень прочеса - что обеспечивает отсутствие сорных примесей и включений, по своей структуре легко распределяется на параллельные слои. Обладает высокой сорбционной способностью (эффективно впитывает и удерживает влагу). Вата медицинская хирургическая имеет идеально белый цвет и не содержит посторонних запахов. |  | упак | 2700 | 367.5 | 992250
7 | Гель для УЗИ 5л | Гель для ультразвуковых исследований, допплерографии, физиотерапии и косметологии. Имеет меньшую вязкость |  | шт | 200 | 5505.17 | 1101034
8 | Гигрометр ВИТ2 | Отличительные особенности. В питатель гигрометра заливается дистиллированная или обычная вода. Измерение относительной влажности воздуха основано на разнице показаний «сухого» и «увлажненного» термометров. После снятия показаний термометров по психрометрической таблице определяют относительную влажность воздуха. Технические характеристики. Диапазон измерения сухого термометра — +15…+40 *С Цена деления шкалы — 0,2 *С Диапазон измерения относительной влажности в зависимости от температур Влажность, % — от 54 до 90 от 40 до 90 от 20 до 90 Температура, *С — +20…+23 +23…+26 +26…+40 Габаритные размеры, мм — 290х120х50 Термометрическая жидкость — толуол. |  | шт | 50 | 10920 | 546000
9 | Жгут кровоостанавливаающий эластичный полуавтомат на застежке р 45*2,5 | Виды: Взрослый 45х2,5 см и детский 35х2,5см Cостав Эластичный хлопок Показания и способ применения Предназначен для ограничения циркуляции венозной крови в конечностях при проведении манипуляций |  | шт | 500 | 1365 | 682500
10 | Канюля внутривенная с катетром и клапаном 16G | Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускается с иглой размерами: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G Не использовать, если упаковка была вскрыта или повреждена. Не вводить повторно частично или полностью извлеченную иглу. Для однократного применения. Уничтожить после использования. Использовать в течение 3-5 дней. При введении стимулирующих или высококонцентрированных лекарственных средств это время сокращается. |  | шт | 2000 | 78.36 | 156720
11 | Канюля внутривенная с катетром и клапаном 18G |  |  | шт | 7000 | 78.36 | 548520
12 | Канюля внутривенная с катетром и клапаном 20G |  |  | шт | 3000 | 78.36 | 235080
13 | Канюля внутривенная с катетром и клапаном 22G |  |  | шт | 3000 | 78.36 | 235080
14 | Канюля внутривенный переф 24G /144 |  |  | шт | 2000 | 78.36 | 156720
15 | Канюля назальная кис-я №2100мм стер | изготолвенный из медицинского ПВХ сверхмягкие назальные наконечники без риска перегибания доступна в веси и стандартной с регулируемой длиной носовой части и в версии для детей доступны разные длины друнажной трубки безлатексная стерильный одноразового использования Подробнее: https://healthton.satu.kz/p48419551-kanyulya-nazalnaya-kislorodnaya.html |  | шт | 2000 | 923.55 | 1847100
16 | Катетер Фолея 2-х ходовой Ғ 16 | Катетеры Фолея латексные с силиконовым покрытием урологические однократного применения предназначен для длительной катетеризации мочевого пузыря (до 7 суток). Катетер упакован в бумажно-териленовый мягкий пакет, обеспечивающий введение его прямо из пакета не прикасаясь к нему. Отличительные особенности: Изготовлен из натурального высококачественного латекса, с покрытием силиконом Оптимально прочная и гладкая структура изделия Симметричный, прочный баллон Наличие антивозвратного клапана Цветовая кодировка коннектора Катетеры выпускаются различных типов: 2-х ходовые и 3-х ходовые. С наконечником: «Стандарт» или «Тиманн». Размеры по шкале Шарьера, CH/Fr: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Длина катетера: “Стандарт” – 400 мм. Объем баллона : 5-15мл, 30мл. Стерилизован оксидом этилена (ЕО). Срок годности – 5 лет. |  | шт | 500 | 414.58 | 207290
17 | Катетер Фолея 2-х ходовый Ғ18 |  |  | шт | 300 | 414.58 | 124374
18 | Катетер Фолея 2-х ходовый Ғ22 |  |  | шт | 1000 | 414.58 | 414580
19 | Катетер Фолея Biocare Budger 2-х p20 FR |  |  | шт | 1700 | 414.58 | 704786
20 | Клеенка подкладная медицинская | едицинская подкладная клеенка имеет ряд преимуществ: Форма, отличающаяся эластичностью Соответствие всем требованиям санитарных норм Через нее не проникает воздух и вода Возможна многократная дезинфекция и стерилизация Абсолютно безопасна для здоровья Тальковая присыпка защищает от скольжения |  | метр | 1600 | 2520 | 4032000
21 | Лампа бактерицидная | Лампы ультрафиолетовые бактерицидные используются для кварцевания (обеззараживания) воды, воздуха или поверхностей. Ультрафиолетовая лампа является лампой низкого давления с источником специального бактерицидного излучения. которое приводит к смертности бактерий и микроорганизмов до 99% за время экспозиции от нескольких секунд до пары минут. Основное достоинство ртутных ламп низкого давления состоит в том, что более 60 % излучения приходится на линию с длиной волны 254 нм, лежащей в спектральной области максимального бактерицидного действия. Ртутные УФ-лампы используются в бактерицидных светильниках, облучателях, рециркуляторах, установках предназначенных для прямого и закрытого облучения. |  | шт | 10 | 6120 | 61200
22 | Линия проводящая инфузионная 100см | Линия проводящая инфузионная для инфузионной терапии. Совместимы с любыми шприцевыми насосами. Устойчивость к давлению до 4 бар. Уменьшенный объем заполнения. Герметичные винтовые коннекторы Люэр лок с обеих сторон. Максимальное время использования: 90ч. Стерильные, одноразовые, непирогенные. Трубка изготовлена из поливинилхлорида (ПВХ) |  | шт | 4000 | 673 | 2692000
23 | Мешок Амбу неонатальный многораз | Мешки дыхательные для ручной ИВЛ (типа АМБУ) многоразовые Область применения: службы скорой медицинской помощи, медицины катастроф, военной и экстремальной медицины; отделения анестезиологии, интенсивной терапии и реанимации стационаров; родильные дома и т.д. Назначение: комплекты дыхательные для ручной ИВЛ (мешок реанимационный типа «Амбу») предназначены для проведения искусственной вентиляции легких ручным способом взрослым (КД-МП-В, вес пациентов свыше 20 кг), детям (КД-МП-Д, вес пациентов от 10 до 20 кг) и новорожденным (КД-МП-Н, вес пациентов до 10 кг) в условиях дыхательной недостаточности любой этиологии. Преимущества: многоразовые дыхательные мешки (типа «Амбу») из силикона с толщиной стенок 3 мм и временем расправления меньше 1 сек., отличающиеся высокой прочностью, надежностью и эластичностью. Эргономичные одно-двух компанентные силиконовые маски, резервные мешки, высоконадежные клапана с предохранителем от избыточного давления на вдохе и возможностью подключения кислорода. Допустима горячая стерилизация (автоклавирование). |  | шт | 5 | 35700 | 178500
24 | Мешок Амбу универсальный |  |  | шт | 4 | 35700 | 142800
25 | Мешок Амбу неонатальный о/р |  |  | шт | 100 | 16800 | 1680000
26 | Мочеприемник о/р стер Т-обр 2000мл | стерильный оборудован встроенным антивозвратным клапаном Т-образный кран быстрого слива мочи мягкая подкладка обеспечивает повышенный комфорт снабжен длинной, гибкой трубкой, устойчивой к перегибам возможно крепление как к бедру, так и к голени предназначен для использования как у мужчин, так и у женщин |  | шт | 4700 | 468.88 | 2203736
27 | Наб.д/катетер. крупн. сосудов 8Fх20см | Катетер для центральных вен (набор по Сельдингеру), одноканальный. Используется для катетеризации крупных сосудов. Изготовлен из щадящего ткани полиуретана, градуирован для облегчения контроля за глубиной его введения. Упакован в блистер вместе с набором для установки, в состав которого входят: проводящая игла, дилататор, проводник, шприц, крылышки для фиксации, заглушка с инъекционной вставкой. Имеет мягкий, атравматичный кончик. Стерилен. Элементы комплекта Катетер Игла Стальной проводник Дилататор Скальпель Обычный шприц 10 мл |  | набор | 300 | 13650 | 4095000
28 | Облучатель бактерицидный ОБНП 1х30-01 | Облучатель бактерицидный "Настенно-потолочный" "ОБНП 1Х30-01" "Генерис" - Предназначены для быстрого обеззараживания воздуха и по-верхностей помещений жестким ультрафиолетом в отсутствие людей и животных. Конструкция из стального корпуса с пласт-массовыми боковинами и открытыми бактерицидными лампами. Крепление облучателя позволяет установить его как на стену, так и на потолок. По желанию заказчика возможна комплектация об-лучателя бактерицидными лампами TUV (Филипс), F (КНР) или поставка облучателя без ламп. Характеристики: Источники излучения: 1 шт. Производительность: 90 м3 /час* Потребляемая мощность: 95 Вт Габариты: 110х80х950 мм Масса, не более: 2,5 кг |  | шт | 4 | 23100 | 92400
29 | Презервативы о/р №1 | Презервативы из натурального латекса, ультратонкие. Номинальная ширина - 52 мм. Номинальная длина - 180 мм. Прямой формы, гладкие, бесцветные, с накопителем. |  | шт | 1000 | 27.4 | 27400
30 | Скальпель стер. р 22 | Состоят из пластиковой ручки и сменного лезвия • Лезвие изготовлено из прочной нержавеющей стали • Специальная технология заточки обеспечивает исключительную остроту лезвия • Лезвия имеют номера в соответствии с их формой: №10, №11, №12, №12B, №13, №14, №15, №15C, №16, №18, №19, №20, №21, №22, №23, №24, №25, №36 • Индивидуальная стерильная упаковка • Стерилизованы гамма-излучением |  | шт | 3000 | 192.76 | 578280
31 | Термометр для холодильника - ТС-7-М1 | Термометр ТС-7-М1 исп.6 (-30+30С) с поверкой для холодильника - используется для измерения температуры в складских помещениях, в зернохранилищах, в холодильных установках. Описание: Материал корпуса: стекло Тип стекла: Техническое Шкала единиц измерения: C Цена деления шкалы: 1 Термометрическая жидкость: Метилкарбитол Технические характеристики: Диапазон измеряемой температуры, °C -30...+30 Цена деления, °C 1 Погрешность измерений, °C ±1,5°C при температуре -30...0°C, ±1°C при температуре 0...+100°C Термометрическая жидкость метилкарбитол Материал основания / корпуса полиэтилен Габаритные размеры, мм. 151 (В) x 21 (Ø) Вес, гр. 15 |  | шт | 50 | 3276 | 163800
32 | Тонометр с фонендоскопом механический | металлический фонендоскоп; - прочная нейлоновая манжета; - высокоточный манометр в металлическом корпусе с легкочитаемой шкалой; - груша с надежным игольчатым клапаном и пылезащитным фильтром; - чехол для хранения прибора; - укомплектован манжетой стандартного размера для взрослого человека (окружность руки 24-42 см); - возможность использования прибора с 5 типами манжет (оружность руки от 9 до 50 см). |  | шт | 200 | 15120 | 3024000
33 | Трехходовой краник высокого давления |  |  | шт | 6000 | 525 | 3150000
34 | Шприц Жане 150мл однор/710 | Шприц Жанэ предназначен для отсасывания различных жидкостей из организма и промывания полостей пациента, а также для проведения энтерального питания и введения через зонд катетера специальных растворов, питательных сред или лекарственных препаратов; Также возможно его использование для внутривенных, внутрибрюшинных и интратрахеальных вливаний; Шприц 150 мл Жанэ с наконечником для катеторной насадки – может применяться самостоятельно, а также совместно со всеми видами медицинских зондов и катетеров, имеющих универсальную присоединительную насадку; При использовании шприца Жанэ размером 150 см совместно с наконечниками для кружки Эсмарха и микроклизм- возможно проведение орошения при лечебных процедурах в гинекологии и проктологии, в том числе грязелечение; ✔Допускается применение шприца Жанэ в технических целях. |  | шт | 1000 | 924 | 924000
35 | Аппликатор, для использования с титановыми клипсам | Аппликатор, для использования с титановыми клипсам Pilling-Weck (средне большой размер), разборный, ротационный, с кремальерой для фиксации бранш при удержании клипсы, диаметр 10 мм, длина 36 см. Состоит из: металлическая рукоятка, с кремальерой, металлический внешний тубус, вставка | 30444LR | шт | 2 | 928158 | 1856316
36 | Ножницы, по METZENBAUM, ротационные | Ножницы, ротационные, разборные, изолированные, с соединением для монополярной коагуляции, с замком LUER для чистки, две бранши активны, изогнутые лезвия, длина лезвий 15 мм, диаметр 5 мм, длина 36 см. Состоят из: пластиковая рукоятка, изолированная, без кремальеры, металлический, внешний тубус, изолированный, вставка-ножницы, для использования с троакарами, диаметром 6 мм. | 34321MS | шт | 4 | 677523 | 2710092
37 | Ножницы, разборные, поворотные, с соединением | Ножницы, разборные, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, диаметр 5 мм, длина 36 см, зубчатые, ложкообразные, длина бранш 17 мм, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без фиксатора внешний тубус, изолированный рабочая вставка-ножницы | 34321MA | шт | 2 | 677523 | 1355046
38 | Оптика жесткая со стеклянными линзами, | Оптика жесткая со стеклянными линзами, 30°, крупноформатная, диаметр 10 мм, длина 31 cм, автоклавируемая, со встроенным оптоволоконным световодом. Цветовой код: красный | 26003BA | шт | 2 | 4555898 | 9111796
39 | Шнур высокочастотный, биполярный, для коагуляторов KARL | Шнур высокочастотный, биполярный, для коагуляторов длина 300 см | 26176LE | шт | 7 | 126126 | 882882
40 | Щипцы, для захвата, модель CLERMONT | Щипцы, для захват, вращающиеся, разборные, с соединением для биполярной коагуляции, две бранши активны, специально разработаны для диссекции, диаметр 5 мм, длина 36 см. Состоят из: рукоятка, без кремальеры, цветовой код: голубой, внешний тубус, рабочая вставка-щипцы | 38651MD | шт | 5 | 1262069 | 6310345
41 | Щипцы, с двумя подвижными браншами, | Щипцы, с двумя подвижными браншами, размер 5 мм, длина 36 см, состоят из: пластмассовая рукоятка, без кремальеры, цветовой код: светло-синий внешний тубус, рабочая вставка-щипцы | 38651MA | шт | 4 | 1262069 | 5048276
42 | Щипцы, разборные захватывающие по CROCE | Щипцы, разборные захватывающие по , поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с окончатыми браншами, загнутые, с одной подвижной браншей, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором внешняя трубка, изолированная рабочая вставка-щипцы | 33322CC | шт | 4 | 675906 | 2703624
43 | Щипцы, разборные захватывающие, поворотные, с | Щипцы, разборные захватывающие, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, атравматические, многозубчатые, ложкообразные, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором по внешняя трубка, изолированная рабочая вставка-щипцы | 33322D | шт | 2 | 675906 | 1351812
44 | Щипцы, разборные захватывающие, поворотные, с | Щипцы, Click Line разборные захватывающие, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, атравматические, с одной подвижной браншей, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором по внешняя трубка, изолированная рабочая вставка-щипцы | 33322ON | шт | 2 | 675906 | 1351812
45 | Электрод, для диссекции и коагуляции, L-образный, диаметр | Электрод, для диссекции и коагуляции, L-образный, диаметр 5 мм, длина 36 см, с соединением для монополярной коагуляции | 26775UF | шт | 2 | 162509 | 325018
|  | Председатель комиссии |  | Жакибаев А.К.
|  | Заместитель председателя комиссии |  | Молдабеков Е.Т.
|  | Член комиссии: |  | Мирсалиева М.М.
|  | Секретарь комиссии: |  | Идияев С.С.