## Приложение 1 к ТД
Приложение к протоколу итогов №12 от 28.02.2024г
Технические и качественные характеристики, включая технические спецификации, объем, суммы, выделенные для их закупа, место, сроки, условия платежей закупаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий (биохимический автоматизированный "Respons 920")
№ лота | Международное непатентованное наименование | Полная характеристика (описание) товаров | Единица измерения | Цена | Кол-во (объем) | Сумма, выделенная для закупа | ТОО "ОрдаМед Шымкент"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | цена | сумма
1 | Кальций (Calcium P FS)кат:111819910920 | Описание изделия: Биохимический электролитный набор реагентов для фотометрического количественного Кальций (Ca P FS) определения на автоматических анализаторах серии Respons® метод Фотометрическое определение конечной точки с фосфоназо III Принцип В кислой среде кальций образует пурпурно-синий комплекс с фосфоназо III. На втором этапе кальций связывается с хелатирующим агентом посредством чего конкретный сигнал устраняется. Результирующая разница в оптическая плотность прямо пропорциональна концентрации кальция в образец. Это гарантирует конкретное измерение кальция. Компоненты и концентрации R1: буфер малоновой кислоты pH 5,0 150 ммоль / л Фосфоназо III 150 мкмоль / л R2: малоновая кислота 150 ммоль / л Хелатирующий агент <150 ммоль / л Содержание набора: 4*200 (800 тестов/набор) Диапазон измерения до 16 мг / дл кальция Предел обнаружения 0,35 мг / дл кальция Сведения о регистрации: наличие регистрационного удостоверения РК (РК-МТ-5№017463) | 4´200 тестов | 31125 | 4 | 124500 | 31100 | 124400
2 | Магний (Magnesium XL FS)Кат:146109910921 | Описание изделия: Биохимический электролитный набор реагентов для фотометрического количественного Магний (Magnesium XL FS) определения на автоматических анализаторах серии Respons® метод Фотометрический тест с использованием ксилидилового синего Принцип Ионы магния образуют фиолетовый комплекс с ксилидиловым синим в щелочной среде решение. В присутствии GEDTA, который образует комплексы с ионами кальция, реакция Конкретно. Интенсивность пурпурного цвета пропорциональна магнию концентрация. Компоненты и концентрации Этаноламин рН 11,0 750 ммоль / л GEDTA (Гликолтердиаминтетрауксусная кислота) 60 мкмоль / л Ксилидиловый синий 110 мкмоль / л Содержание набора: 4*120 (480 тестов/набор) Диапазон измерения до 5 мг / дл магния Предел обнаружения 0,2мг/дл За счет очищающей системы в R1, меньше интерференции от аскорбатов, билирубина, липидов/триглицеридов и гемоглобина. Сведения о регистрации: наличие регистрационного удостоверения РК (РК-МТ-5№017463) | 4´120 тестов | 27375 | 2 | 54750 | 27300 | 54600
3 | Фосфор (Phosphate FS)Кат:1521199920 | Описание изделия: Биохимический набор реагентов для фотометрического количественного Фосфор (Phosphate FS) определения на автоматических анализаторах серии Respons® Содержание набора: 4*200 (800 тестов/набор) Реагенты Компоненты и концентрации R1: буфер глицин / серная кислота 50 ммоль / л R2: глициновый буфер 50 ммоль / л Молибдат аммония 1,75 ммоль / л Диапазон измерения до 30 мг / дл магния Предел обнаружения 0,2мг/дл За счет очищающей системы в R1, меньше интерференции от аскорбатов, билирубина, липидов/триглицеридов и гемоглобина. Сведения о регистрации: наличие регистрационного удостоверения РК (РК-МТ-5№017463) | 4´200 тестов | 19250 | 1 | 19250 | 19200 | 19200
4 | Натрий (Sodium FS) кат:1480899921 | Описание изделия: Биохимический электролитный набор реагентов для фотометрического количественного Натрий (Sodium FS);определения на автоматических анализаторах серии Respons® Содержание набора: 4*100 (400 тестов/набор) Компоненты и концентрации R1: буфер ТАМ, рН 9,0 5,5% Хелатор 0,15% β-галактозидаза 0,01% R2: буфер ТАМ, рН 8,8 0,2% ОНПГ 0,4% Готовый к использованию жидкий реагент, для калибровки рекомендуется использовать калибратор DiaSys TruCal E. Диапазон измерения 100 - 180 ммоль / л Предел обнаружения 42 ммоль / л натрия Сведения о регистрации: наличие регистрационного удостоверения РК (РК-МТ-5№017463) | 4х100 тестов | 133625 | 4 | 534500 | 133600 | 534400
5 | Калий (Potassium FS) кат: 152219910921 | Описание изделия: Биохимический электролитный набор реагентов для фотометрического количественного Калий (Potassium FS) определения на автоматических анализаторах серии Respons® метод Ферментативный фотометрический тест Принцип Пируваткиназа активируется ионами K + в образце и впоследствии катализирует дефосфорилирование фосфоенолпирувата пирувать. На втором этапе пируват превращается в Лактат при потреблении аналога NADH. Скорость уменьшение сигнала, измеренное при 340 нм, пропорционально величине калия в пробе. Компоненты и концентрации R1: буфер pH 8,25 40 ммоль / л NADH аналог 0,4 ммоль / л Фосфоенолпируват (ПЭП) 2,5 ммоль / л АДФ 2,5 ммоль / л Лактатдегидрогеназа (ЛДГ)> 5 кЕ / л R2: буфер pH 7,0 200 ммоль / л Пируваткиназа (ПК)> 0,5 кЕ / л Содержание набора: 4*100 (400 тестов/набор) Диапазон измерения 2 - 8 ммоль / л калия Предел обнаружения 0,4 ммоль / л калия Сведения о регистрации: наличие регистрационного удостоверения РК (РК-МТ-5№017463) | 4x100 тестов | 116125 | 7 | 812875 | 116100 | 812700
6 | Хлориды (Chloride 21 FS)Кат:112219910921 | Описание изделия: Биохимический электролитный набор реагентов для фотометрического количественного Хлориды (Chloride 21 FS) определения на автоматических анализаторах серии Respons® метод Фотометрический тест с использованием перхлората железа (III) Принцип Хлорид образует с ионами железа трехцветный комплекс, поглощение измеряется при 340 нм. Обесцвечивающий агент в реагенте 2 вытесняет хлорид из комплекса, тем самым обесцвечивая раствор. Разница в поглощении между цветным и обесцвеченное состояние раствора пропорционально концентрации хлорида в пробе. Компоненты и концентрации R1: метансульфокислота pH <1,0 1 - 5% Перхлорат железа (III) <1% R2: неорганическая соль <3% Реагенты стабильны до конца указанного месяца истечение срока хранения, если хранить при 2 - 8 ° C и избежать загрязнения Диапазон измерения 40 - 170 ммоль / л хлорида Предел обнаружения 8 ммоль / л хлорида Содержание набора: 4*50 (200 тестов/набор) Сведения о регистрации: наличие регистрационного удостоверения РК (РК-МТ-5№017464) | 4x50 тестов | 26125 | 1 | 26125 | 26100 | 26100
7 | TruLab N (Assayed)Контрольная человеческая сыворотка, норма. Кат:59009910061 | Описание изделия: Биохимический набор контрольной сыворотки для фотометрического количественного TruLab N (Assayed) Контрольная человеческая сыворотка, норма (в фасовках: 6 фл по 5 мл, 20 фл по 5 мл) определения на автоматических анализаторах серии Respons® TruLab N - лиофилизированный контроль на основе крови человека материал (сыворотка) и содержит лекарства, органические и неорганические химические и биологические материалы указанного происхождения. концентрации либо в норме, либо на границе патологические уровни. Сведения о регистрации: наличие регистрационного удостоверения РК (РК-МТ-5№018087) | 6х5 мл | 108625 | 2 | 217250 | 108600 | 217200
8 | TruLab P (Assayed)Контрольная человеческая сыворотка, патология Кат:590509910061 | Описание изделия: Биохимический набор контрольной сыворотки для фотометрического количественного TruLab P (Assayed) Контрольная человеческая сыворотка, норма (в фасовках: 6 фл по 5 мл, 20 фл по 5 мл) определения на автоматических анализаторах серии Respons® TruLab P - лиофилизированный контроль на основе крови человека материал (сыворотка) и содержит лекарства, органические и неорганические химические и биологические материалы указанного происхождения. концентрации либо на патологическом или на границе патологические уровни. Сведения о регистрации: наличие регистрационного удостоверения РК (РК-МТ-5№018087) | 6х5 мл | 117375 | 2 | 234750 | 117300 | 234600
9 | TruCal U МультикалибраторКат:591009910064 | Описание изделия: Биохимический набор калибровочной сыворотки для фотометрического количественного TruCal U Мультикалибратор (в фасовках: 6х3 мл; 20х3 мл) определения на автоматических анализаторах серии Respons® TruCal U - лиофилизированный калибратор на основе крови человека материал (сыворотка) и содержит химические добавки и биологический материал указанного происхождения. Сведения о регистрации: наличие регистрационного удостоверения РК (РК-МТ-5№018087) | 6х3 мл | 91750 | 1 | 91750 | 91700 | 91700
10 | Калибратор электролитов TruCal E Кат:193109910079 | Описание изделия: Биохимический набор калибровочной сыворотки для фотометрического количественного TruCal E Общий мультикалибратор для натрия, калия и хлорида 21 (в фасовках: 4x3 мл) определения на автоматических анализаторах серии Respons® TruCal E представляет собой набор из четырех калибраторов на водной основе с различными уровни, содержащие биологические добавки от бычьего происхождения. Это используется для калибровки тестов DiaSys Sodium FS, Chloride 21 FS и Калия. Процедура использование разных уровней калибратора: Натрий: уровень 1 или 2 и уровень 3 или 4 Калий: уровни 1 - 4 Хлорид: уровень 1 или 2 и уровень 3 или 4 Сведения о регистрации: наличие регистрационного удостоверения РК (РК-МТ-5№018087) | 12мл (4х3 мл) | 25000 | 1 | 25000 | 24950 | 24950
11 | Гликозилированный гемоглобин (oneHbA1c FS)Кат:133299910922 | Описание изделия: Биохимический набор реагентов для Гликозилированный гемоглобин (oneHbA1c FS) определения на автоматических анализаторах серии Respons® метод Иммунотурбидиметрический тест с усилением частиц HbA1c определяется непосредственно без измерения общего гемоглобин. Принцип Общий Hb и HbA1c в гемолизированной крови связывают с сродство к частицам в R1. Количество связующего пропорционально относительная концентрация обоих веществ в крови. Мышиное моноклональное антитело против человеческого HbA1c (R2) связывается с частицы связаны HbA1c. Козье антимышиное IgG поликлональное антитело (R3) взаимодействует с моноклональным мышиным анти-человеческим HbA1c антитело и агглютинация происходит. Измеренная оптическая плотность пропорционально HbA1c, связанному с частицами, который в свою очередь пропорционально процентному содержанию HbA1c в образце. Компоненты и концентрации R1: буфер 20 ммоль / л Латекс 0,14% R2: буфер 10 ммоль / л Мышиный анти-человеческий моноклональный HbA1c антитело 5,5 мг / дл R3: буфер 10 ммоль / л Козлиное поликлональное антитело против мышиного IgG 67 мг / дл Содержание набора: 4*100 (400 тестов/набор) Сведения о регистрации: наличие регистрационного удостоверения РК (РК-МТ-5№017463) | 4 x 100 тестов | 494875 | 2 | 989750 | 494800 | 989600
12 | Гемолизирующий раствор Кат:145709910113 | Описание изделия: Гемолизирующий раствор oneHbA1c используется для пробоподготовки цельной крови, калибраторов и контроли для определения HbA1c с помощью анализа DiaSys oneHbA1c FS Реагент стабилен до конца указанного месяца истечения срока хранения, если хранился при 2-25 ° С и загрязнение исключено. Не замораживать реагент Реагент готов к использованию. Сведения о регистрации: не подлежит регистрации | 500 мл | 31750 | 2 | 63500 | 31700 | 63400
13 | Контроль гликолизированного гемоглобина Уровень 1 (TruLab HbA1c liquid level1) Кат:59790991010060 | Описание изделия: Биохимический набор контрольной сыворотки для фотометрического количественного TruLab HbA1c liquid Level 1. Калибратор для TruLab HbA1c liquid Level 1 (в фасовках: 1x0.25 мл) определения на автоматических анализаторах серии Respons® Жидкость TruLab HbA1c - это контроль на основе крови человека материал (эритроциты). Концентрация HbA1c в TruLab HbA1c 1 в норме. Неоткрытое и открытое управление должно храниться в 2 - 8 ° C, защищен от света и тепла. Средства контроля жидкости TruLab HbA1c готовы к использованию. | 1*0,25мл | 26125 | 2 | 52250 | 26100 | 52200
14 | TruLab Гликозилированного гемоглобина Уровень 2, (TruLab HbA1c liquid level2)Кат:598009910060 | Описание изделия: Биохимический набор контрольной сыворотки для фотометрического количественного TruLab HbA1c liquid Level 2. Калибратор для TruLab HbA1c liquid Level 2 (в фасовках: 1x0.25 мл) определения на автоматических анализаторах серии Respons® TruLab HbA1c - это контроль на основе крови человека материал (эритроциты). Концентрация HbA1c в TruLab Уровень HbA1c в жидкости 2 является патологическим. Место хранения Неоткрытое и открытое управление должно храниться в 2 - 8 ° C, защищен от света и тепла. | 1*0,25мл | 26125 | 2 | 52250 | 26100 | 52200
15 | TruCal HbA1с liquidКалибратор Гликозилированный гемоглобин (жидкий) Кат:133209910043 | Описание изделия: Биохимический набор калибровочной сыворотки для фотометрического количественного TruCal HbA1c liquid. Калибратор для TruCal HbA1c liquid (в фасовках: 4x0.25 мл) определения на автоматических анализаторах серии Respons® TruCal HbA1c жидкость представляет собой набор из четырех жидких стабильных калибраторов с различные уровни в зависимости от материала крови человека (эритроциты). Набор калибратора должен использоваться для калибровки теста DiaSys oneHbA1c FS Калибраторы как открытые, так и открытые должны храниться в 2 - 8 ° C, защищен от света и тепла. | 1 мл (4x0,25 мл) | 129250 | 1 | 129250 | 129200 | 129200
16 | Чистящее средство Cleaner A, 4*60 mlКат:186109910923 | Описание изделия: Кислотное моющее средство Cleaner A для автоматических анализатор серии Respons® (в фасовках: 4x60 мл) | 4х60 ml | 20500 | 2 | 41000 | 20450 | 40900
17 | Чистящее средство Cleaner B, 4*60 ml Кат:186509910923 | Описание изделия: Кислотное моющее средство Cleaner B для автоматических анализатор серии Respons® (в фасовках: 4x60 мл) | 4х60 ml | 20500 | 3 | 61500 | 20450 | 61350
18 | Чистящее средство Cleaner respons 920/940, 6x200mL Кат:188309910885 | Описание изделия: моющее средство Cleaning Solution для автоматического анализатора Respons 920 (в фасовках: 6x200 мл). Налейте 200 мл концентрированного очистителя response®920 в емкость с моющим раствором и наполните деионизированной водой до 10 л. воды. Сведения о регистрации: наличие регистрационного удостоверения РК (РК-МТ-5№017464 | 6x200mL | 69875 | 2 | 139750 | 69800 | 139600
19 | Фотометрическая лампа R920\940 Кат:960115 | Описание изделия: Фотометрическая лампа, электрический источник света, служащий для воспроизведения определённого числа единиц той или иной световой величины для биохимического анализатора. Применяется при фотометрических и спектральных измерениях в ультрафиолетовой (УФ), видимой и ближней инфракрасной (ИК) областях спектра.Мощность 20 Вт / 12 Вольт. Охлаждение лампы водой. Срок эксплуатации в анализаторе не менее 2000 часов. Сведения о регистрации: наличие регистрационного удостоверения РК (РК-МТ-5№017464) | упаковка | 133000 | 1 | 133000 | 132900 | 132900
20 | Лактат (Lactate FS) Кат:140019910921 | Описание изделия: Биохимический набор реагентов для фотометрического количественного Лактат (Lactate FS) определения на автоматических анализаторах серии Respons® МЕТОД Ферментативный УФ-тест с лактатдегидрогеназой (ЛДГ) Принцип L-лактат + НАД + ЛДГ Пируват + НАДН + Н + В присутствии НАД лактат превращается в лактат ДЕГИДРОГЕНАЗ. Эта процедура выпускает NADH, который измерено при 340 нм. Поглощение произведенного НАДН составляет пропорционально концентрации лактата в пробе. Компоненты и концентрации R1: буфер pH 9,0 500 ммоль / л LDH ≥ 25 кЕ / л R2: NAD 20 ммоль / л Диапазон измерения до 120 мг / дл лактата Предел обнаружения 1 мг / дл лактата (0,1 ммоль / л) Содержание набора: 4*120 (480 тестов/набор) Сведения о регистрации: наличие регистрационного удостоверения РК (РК-МТ-5№017463) | 4х120 тестов | 133000 | 1 | 133000 | 132900 | 132900
|  | Председатель комиссии: | Жакибаев А.К.
|  | Члены комиссии: | Молдабеков Е.Т.
Тулемисова Б.М.
|  | Секретарь: | Идияев С.С.