## Приложение 1 к ТД
Приложение 1 к протоколу итогов №24а от 20 марта 2024г
№ лота | Международное непатентованное наименование | Полная характеристика (описание) товаров | Единица измерения | Кол-во (объем) | Цена | Сумма, выделенная для закупа | Условие платежа | Место поставки | Условия поставки | Срок поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Hemetology Analyzer Diluent Дилюент,20 л. | 1 флакон 20L, с картой-чипом содержащим информацию о номере лота, сроках годности для автоматического внесения информации на гемотологический анализатор Dymind DF50Продукт должен представлять собой прозрачную жидкость без частиц, осадка и хлопья Подсчет частиц: объем частиц ≥2,5fL, подсчет частиц ≤2,5x105/л. Используется для анализа клеток крови, разбавления образцов и клеточной суспензии | набор | 65 | 31218 | 2029170 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "Городская больница №2" УЗ г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, до 31 декабря 2024 года
2 | Hemetology Analyzer Lyse 1 Лизирующий раствор,200 мл | Lic 1 lyse- предназначен для лизиса (разрушения) эритроцитов для определения гемоглобина или для помощи в подсчете лейкоцитов. | набор | 39 | 21285 | 830115
3 | Hemetology Analyzer Lyse 2 Лизирующий раствор,500 мл | Lic -2 Lyse - предназначен для лизиса (разрушения) эритроцитов и поддержания морфологии клеток перед анализом клеток крови, чтобы облегчить подсчет лейкоцитов. | набор | 52 | 51084 | 2656368
4 | Cleanser Промывающий раствор,50 мл | 1 флакон 50 мл, с вкладышем содержащим информацию о номере лота, сроках годности для автоматического внесения информации на гемотологический анализатор Dymind DF50. | набор | 33 | 4966.5 | 163894.5
5 | Hematology control High,Гематологический контроль,3 мл | Контроль высокий уровень, пробирка объемом 3 мл. Гематологический контроль используется для контроля качества параметров, включая WBC, RBC, HGB, MCV, HCT и PLT. Хранение и стабильность: может стабильно храниться в течение 90 дней при температуре 2°C~8°C. | набор | 10 | 43312.5 | 433125
6 | Hematology control Normal,Гематологический контроль,3 мл | Контроль средний уровень, пробирка объемом 3 мл. Гематологический контроль используется для контроля качества параметров, включая WBC, RBC, HGB, MCV, HCT и PLT. Хранение и стабильность: может стабильно храниться в течение 90 дней при температуре 2°C~8°C | набор | 15 | 43312.5 | 649687.5
7 | Hematology control Low,Гематологический контроль,3 мл | Контроль низкий уровень, пробирка объемом 3 мл. Гематологический контроль используется для контроля качества параметров, включая WBC, RBC, HGB, MCV, HCT и PLT. Хранение и стабильность: может стабильно храниться в течение 90 дней при температуре 2°C~8°C | набор | 15 | 43312.5 | 649687.5
8 | Hematology calibrator Гематологический калибратор,3 мл | 1 фл х 3mL. с вкладышем содержащим информацию о номере лота, сроках годности для автоматического внесения информации на гемотологический анализатор Dymind DF50. Гематологический калибратор DM-CAL PLUS используется для калибровки параметров, включая WBC, RBC, HGB, MCV и PLT тем самым установив метрологическую прослеживаемость результатов измерений на гематологических анализаторах. | набор | 2 | 57750 | 115500
9 | Hemetology Analyzer Diluent Дилюент,20 л для анализатора D7-CRP | флакон 20L, с картой-чипом содержащим информацию о номере лота, сроках годности для автоматического внесения информации на гемотологический анализатор D7-CRP. Продукт должен представлять собой прозрачную жидкость без частиц, осадка и хлопья Подсчет частиц: объем частиц ≥2,5fL, подсчет частиц ≤2,5x105/л. Используется для анализа клеток крови, разбавления образцов и клеточной суспензии. | набор | 33 | 31944 | 1054152
10 | Hemetology Analyzer Lyse LYA-1 Лизирующий раствор | 1 флакон 500 мл, с картой-чипом содержащим информацию о номере лота, сроках годности для автоматического внесения информации на гемотологический анализатор D7-CRP. Представляет собой прозрачную жидкость без частиц, осадка или хлопьев. Фоновый результат: WBC≤0,3×109/л, HGB≤1 г/л. | набор | 20 | 43560 | 871200
11 | Hemetology Analyzer Lyse LYA-2 Лизирующий раствор | 1 флакон 500 мл, с картой-чипом содержащим информацию о номере лота, сроках годности для автоматического внесения информации на гемотологический анализатор D7-CRP. Продукт представляет собой прозрачную жидкость без частиц, осадка или хлопьев. Фоновый результат: WBC≤0,3×109/л. | набор | 13 | 81312 | 1057056
12 | Hemetology Analyzer Lyse LYA-3 Лизирующий раствор | 1 флакон 1L, с картой-чипом содержащим информацию о номере лота, сроках годности для автоматического внесения информации на гемотологический анализатор D7-CRP. Представляет собой прозрачную жидкость без частиц, осадка или хлопьев. Фоновый результат: WBC≤0,3×109/л, HGB≤1 г/л. | набор | 20 | 58080 | 1161600
13 | Тест карта для автоматического анализатора СОЭ (без срока годности) | Карта расчитана на 10 000 исследований | набор | 1 | 1650000 | 1650000
|  | Председатель комиссии | Жакибаев А.К.
|  | Заместитель председателя комиссии | Молдабеков Е.Т.
|  | Член комиссии: | Тулемисова Б.М.
|  | Секретарь комиссии: | Идияев С.С.