## Приложение 1 к ТД (2)
Приложение 1
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ГКП на ПХВ "Городская больница № 2 "
Б.Позилов
"_____" _______________ 2024 г.
Технические и качественные характеристики, включая технические спецификации, объем, суммы, выделенные для их закупа, место, сроки, условия платежей закупаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий (биохимический автоматизированный "Respons 920")
№ лота | Международное непатентованное наименование | Полная характеристика (описание) товаров | Единица измерения | Кол-во (объем) | Цена | Сумма, выделенная для закупа | Условие платежа | Место поставки | Условия поставки | Срок поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Магний (Magnesium XL FS)Кат:146109910921 | Описание изделия: Биохимический электролитный набор реагентов для фотометрического количественного Магний (Magnesium XL FS) определения на автоматических анализаторах серии Respons® метод Фотометрический тест с использованием ксилидилового синего Принцип Ионы магния образуют фиолетовый комплекс с ксилидиловым синим в щелочной среде решение. В присутствии GEDTA, который образует комплексы с ионами кальция, реакция Конкретно. Интенсивность пурпурного цвета пропорциональна магнию концентрация. Компоненты и концентрации Этаноламин рН 11,0 750 ммоль / л GEDTA (Гликолтердиаминтетрауксусная кислота) 60 мкмоль / л Ксилидиловый синий 110 мкмоль / л Содержание набора: 4*120 (480 тестов/набор) Диапазон измерения до 5 мг / дл магния Предел обнаружения 0,2мг/дл За счет очищающей системы в R1, меньше интерференции от аскорбатов, билирубина, липидов/триглицеридов и гемоглобина. Сведения о регистрации: наличие регистрационного удостоверения РК (РК-МТ-5№017463) | 4´120 тестов | 2 | 27300 | 54600 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "Городская больница №2" УЗ г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, до 31 декабря 2024 года
2 | Натрий (Sodium FS) кат:1480899921 | Описание изделия: Биохимический электролитный набор реагентов для фотометрического количественного Натрий (Sodium FS);определения на автоматических анализаторах серии Respons® Содержание набора: 4*100 (400 тестов/набор) Компоненты и концентрации R1: буфер ТАМ, рН 9,0 5,5% Хелатор 0,15% β-галактозидаза 0,01% R2: буфер ТАМ, рН 8,8 0,2% ОНПГ 0,4% Готовый к использованию жидкий реагент, для калибровки рекомендуется использовать калибратор DiaSys TruCal E. Диапазон измерения 100 - 180 ммоль / л Предел обнаружения 42 ммоль / л натрия Сведения о регистрации: наличие регистрационного удостоверения РК (РК-МТ-5№017463) | 4х100 тестов | 2 | 133600 | 267200
3 | Хлориды (Chloride 21 FS)Кат:112219910921 | Описание изделия: Биохимический электролитный набор реагентов для фотометрического количественного Хлориды (Chloride 21 FS) определения на автоматических анализаторах серии Respons® метод Фотометрический тест с использованием перхлората железа (III) Принцип Хлорид образует с ионами железа трехцветный комплекс, поглощение измеряется при 340 нм. Обесцвечивающий агент в реагенте 2 вытесняет хлорид из комплекса, тем самым обесцвечивая раствор. Разница в поглощении между цветным и обесцвеченное состояние раствора пропорционально концентрации хлорида в пробе. Компоненты и концентрации R1: метансульфокислота pH <1,0 1 - 5% Перхлорат железа (III) <1% R2: неорганическая соль <3% Реагенты стабильны до конца указанного месяца истечение срока хранения, если хранить при 2 - 8 ° C и избежать загрязнения Диапазон измерения 40 - 170 ммоль / л хлорида Предел обнаружения 8 ммоль / л хлорида Содержание набора: 4*50 (200 тестов/набор) Сведения о регистрации: наличие регистрационного удостоверения РК (РК-МТ-5№017464) | 4x50 тестов | 1 | 26100 | 26100
4 | Калибратор электролитов TruCal E Кат:193109910079 | Описание изделия: Биохимический набор калибровочной сыворотки для фотометрического количественного TruCal E Общий мультикалибратор для натрия, калия и хлорида 21 (в фасовках: 4x3 мл) определения на автоматических анализаторах серии Respons® TruCal E представляет собой набор из четырех калибраторов на водной основе с различными уровни, содержащие биологические добавки от бычьего происхождения. Это используется для калибровки тестов DiaSys Sodium FS, Chloride 21 FS и Калия. Процедура использование разных уровней калибратора: Натрий: уровень 1 или 2 и уровень 3 или 4 Калий: уровни 1 - 4 Хлорид: уровень 1 или 2 и уровень 3 или 4 Сведения о регистрации: наличие регистрационного удостоверения РК (РК-МТ-5№018087) | 12мл (4х3 мл) | 1 | 25000 | 25000
5 | Гликозилированный гемоглобин (oneHbA1c FS)Кат:133299910922 | Описание изделия: Биохимический набор реагентов для Гликозилированный гемоглобин (oneHbA1c FS) определения на автоматических анализаторах серии Respons® метод Иммунотурбидиметрический тест с усилением частиц HbA1c определяется непосредственно без измерения общего гемоглобин. Принцип Общий Hb и HbA1c в гемолизированной крови связывают с сродство к частицам в R1. Количество связующего пропорционально относительная концентрация обоих веществ в крови. Мышиное моноклональное антитело против человеческого HbA1c (R2) связывается с частицы связаны HbA1c. Козье антимышиное IgG поликлональное антитело (R3) взаимодействует с моноклональным мышиным анти-человеческим HbA1c антитело и агглютинация происходит. Измеренная оптическая плотность пропорционально HbA1c, связанному с частицами, который в свою очередь пропорционально процентному содержанию HbA1c в образце. Компоненты и концентрации R1: буфер 20 ммоль / л Латекс 0,14% R2: буфер 10 ммоль / л Мышиный анти-человеческий моноклональный HbA1c антитело 5,5 мг / дл R3: буфер 10 ммоль / л Козлиное поликлональное антитело против мышиного IgG 67 мг / дл Содержание набора: 4*100 (400 тестов/набор) Сведения о регистрации: наличие регистрационного удостоверения РК (РК-МТ-5№017463) | 4 x 100 тестов | 2 | 494800 | 989600
6 | Гемолизирующий раствор Кат:145709910113 | Описание изделия: Гемолизирующий раствор oneHbA1c используется для пробоподготовки цельной крови, калибраторов и контроли для определения HbA1c с помощью анализа DiaSys oneHbA1c FS Реагент стабилен до конца указанного месяца истечения срока хранения, если хранился при 2-25 ° С и загрязнение исключено. Не замораживать реагент Реагент готов к использованию. Сведения о регистрации: не подлежит регистрации | 500 мл | 2 | 31700 | 63400
7 | Контроль гликолизированного гемоглобина Уровень 1 (TruLab HbA1c liquid level1) Кат:59790991010060 | Описание изделия: Биохимический набор контрольной сыворотки для фотометрического количественного TruLab HbA1c liquid Level 1. Калибратор для TruLab HbA1c liquid Level 1 (в фасовках: 1x0.25 мл) определения на автоматических анализаторах серии Respons® Жидкость TruLab HbA1c - это контроль на основе крови человека материал (эритроциты). Концентрация HbA1c в TruLab HbA1c 1 в норме. Неоткрытое и открытое управление должно храниться в 2 - 8 ° C, защищен от света и тепла. Средства контроля жидкости TruLab HbA1c готовы к использованию. | 1*0,25мл | 1 | 26125 | 26125
8 | TruLab Гликозилированного гемоглобина Уровень 2, (TruLab HbA1c liquid level2)Кат:598009910060 | Описание изделия: Биохимический набор контрольной сыворотки для фотометрического количественного TruLab HbA1c liquid Level 2. Калибратор для TruLab HbA1c liquid Level 2 (в фасовках: 1x0.25 мл) определения на автоматических анализаторах серии Respons® TruLab HbA1c - это контроль на основе крови человека материал (эритроциты). Концентрация HbA1c в TruLab Уровень HbA1c в жидкости 2 является патологическим. Место хранения Неоткрытое и открытое управление должно храниться в 2 - 8 ° C, защищен от света и тепла. | 1*0,25мл | 2 | 26125 | 52250
9 | TruCal HbA1с liquidКалибратор Гликозилированный гемоглобин (жидкий) Кат:133209910043 | Описание изделия: Биохимический набор калибровочной сыворотки для фотометрического количественного TruCal HbA1c liquid. Калибратор для TruCal HbA1c liquid (в фасовках: 4x0.25 мл) определения на автоматических анализаторах серии Respons® TruCal HbA1c жидкость представляет собой набор из четырех жидких стабильных калибраторов с различные уровни в зависимости от материала крови человека (эритроциты). Набор калибратора должен использоваться для калибровки теста DiaSys oneHbA1c FS Калибраторы как открытые, так и открытые должны храниться в 2 - 8 ° C, защищен от света и тепла. | 1 мл (4x0,25 мл) | 1 | 129250 | 129250
10 | Чистящее средство Cleaner respons 920/940, 6x200mL Кат:188309910885 | Описание изделия: моющее средство Cleaning Solution для автоматического анализатора Respons 920 (в фасовках: 6x200 мл). Налейте 200 мл концентрированного очистителя response®920 в емкость с моющим раствором и наполните деионизированной водой до 10 л. воды. Сведения о регистрации: наличие регистрационного удостоверения РК (РК-МТ-5№017464 | 6x200mL | 2 | 69800 | 139600
11 | Фотометрическая лампа R920\940 Кат:960115 | Описание изделия: Фотометрическая лампа, электрический источник света, служащий для воспроизведения определённого числа единиц той или иной световой величины для биохимического анализатора. Применяется при фотометрических и спектральных измерениях в ультрафиолетовой (УФ), видимой и ближней инфракрасной (ИК) областях спектра.Мощность 20 Вт / 12 Вольт. Охлаждение лампы водой. Срок эксплуатации в анализаторе не менее 2000 часов. Сведения о регистрации: наличие регистрационного удостоверения РК (РК-МТ-5№017464) | упаковка | 1 | 133000 | 133000
| И.о. заведующий аптеки | Мирсалиева М.М.
| Специалист лаборатории | Тулемисова Б.М.